# Promax sp. z o.o.

ul. Pocztowa 14, 42-450 Łazy

woj. śląskie powiat zawierciański
tel. 32 67 34 260, fax 32 67 24 979
NIP: 649 226 2009
REGON: 241 365 686

Adres strony internetowej: www.bip.promaxlazy.pl

Nr sprawy: ZP. 2. 2018

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

PRZETARG NIEOGRANICZONY

O wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie                       art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn:

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ŁAZY” ETAP 2.

Postępowanie 4

Zatwierdzam:

…………………….…………………..

Łazy, lipiec 2018 r

# NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

# Promax sp. z o.o.

ul. Pocztowa 14, 42-450 Łazy

woj. śląskie powiat zawierciański
tel. 32 67 34 260, fax 32 67 24 979
NIP: 649 226 2009
REGON: 241 365 686

Adres strony internetowej: www.bip.promaxlazy.pl

Adres strony internetowej: www.bip.umlazy.finn.pl

Adres poczty elektronicznej: mscislicka@lazy.pl

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późń. zm.). Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych w przywołanych przepisach - przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. - kodeks cywilny.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Nazwa nadana zamówieniu: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ŁAZY” ETAP 2. Postępowanie 4.

##### 2. Opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno – tłocznym wraz z odcinkami odgałęzień do granicy nieruchomości oraz pompownie sieciowe ścieków P1a,P2,P3,P4,P4a. Odbiornikiem ścieków z kanalizowanego obszaru będzie istniejący system kanalizacji sanitarnej wraz z istniejącą oczyszczalnią

ścieków. Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej obejmuje:

Kanały grawitacyjne:

długość łączna 15787 mb, w tym:

• φ 315 mm – 6,0 mb

• φ 200 mm – 12499,0 mb

• φ 160 mm (ONS Odcinki Należące do Sieci) – 3283,0 mb

Przewody tłoczne

długość łączna  3568,0 mb, w tym:

• φ 250 mm – 11,0 mb

• φ 118 mm – 735,0 mb

• φ 160 mm – 994,0 mb

• φ 110 mm – 728,0 mb

• φ 90 mm – 520,0 mb

• φ 90 mm – 99,0 mb (kanalizacja ciśnieniowa)

• φ 50 mm – 481,0 mb (kanalizacja ciśnieniowa)

Pneumatyczne przepompownie sieciowe w ilość 5 – szt. wraz z systemem sterowania i monitoringu.

Przepompownie przydomowe w ilości 11 szt.

Kanały grawitacyjne główne wykonane z rur kanalizacyjnych PVC-U średnicy ø200mm o

połączeniach szczelnych, łączonych na uszczelkę. Przewody tłoczne wykonane zostaną z rur ciśnieniowych PE-HD.

Sieć przewodów grawitacyjnych odpływowych z budynków wykonana zostanie z rur

kanalizacyjnych z polichlorku winylu PVC-U ø160mm łączonych na kielichy z uszczelką

gumową. Po trasie kanałów oraz przyłączy grawitacyjnych, na załamaniach trasy i na podłączeniach budynków, zostaną rozmieszczone typowe studzienki rewizyjne ø120mm z kręgów betonowych – służące do obsługi i konserwacji sieci i do podłączeń domowych.

Obiekty na projektowanej sieci stanowią: studzienki kanalizacyjne rewizyjne: połączeniowe,

przelotowe, spadowe, komory rozprężne ścieków KR,.

Uzbrojenie przyłączy kanalizacji sanitarnej stanowić będą:

- projektowane studzienki rewizyjne betonowe Ø 1200 oraz niewłazowe studnie

Ø400 z tworzyw sztucznych.

Po budowie kanalizacji sanitarnej należy wykonać odtworzenie pasów drogowych ulic, nawierzchnię chodników i wjazdów. Przy lokalizacji kanalizacji w pasach drogowych o nawierzchni asfaltowej odtwarzana będzie podbudowa i warstwa ścieralna na szerokości pasa jezdnego (połowa szerokości drogi), na pozostałej części drogi odtwarzana będzie warstwa ścieralna.

Podczas realizacji zadania możliwa będzie między innymi konieczność dokonania wycinki drzew lub pompowanie wód gruntowych co Wykonawca powinien uwzględnić w oferowanej cenie z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe.

Po ułożeniu kanałów należy je przepłukać i oczyścić z zanieczyszczeń stałych, wykonać próbę szczelności oraz dokonać jej przeglądu kamerą CCTV.

Z uwagi na rzeźbę terenu, wymuszającą stosowanie kanalizacji grawitacyjno-tłocznej, Zamawiający dokonał podziału zadania na poszczególne etapy nazywając je Zlewniami. Z uwagi na fakt iż zlewnia może funkcjonować jako samodzielna instalacja służąca do odbioru i transportu ścieków do odbiornika, po jej wybudowaniu będzie wymagany odbiór końcowy i uzyskanie przez GWI pozwolenia na użytkowanie dla każdej zlewni tak, aby możliwe było odbieranie ścieków od mieszkańców. Zadanie zakończy wybudowanie 5-ciu Zlewni.

Z uwagi na to że zadanie będące przedmiotem zamówienia jest elementem większego przedsięwzięcia jakim jest skanalizowanie całego obszaru miasta Łazy, dlatego też dokumentacja projektowa obejmuje szerszy, większy zakres aniżeli zamawiający przewidział do wykonania w ramach tego zamówienia. W szerszym opracowaniu dokumentacja projektowa obejmuje 10 pompowni - zlewni, natomiast przedmiotem niniejszej dokumentacji jest wykonanie 5 zlewni tj.:

zlewni oczyszczalni

zlewni pompowni P1a

zlewni pompowni P2

zlewni pompowni P3

zlewni pompowni P4

Pozostałe etapy budowy kanalizacji sanitarnej objęte opracowaniem projektowym (zlewnie z pompowniami od P5 do P10) będą wykonywane w późniejszym terminie.

  - W związku z tym, że odtworzenie dróg po budowie kanalizacji jest finansowane z funduszy unijnych  tylko w części dotyczącej szerokości wykonywanych wykopów pod budowę kanalizacji, Gmina Łazy jako partner finansuje wykonanie odtworzenia nawierzchni dróg w pozostałej części drogi tak, aby została wykonana cała nawierzchnia drogi na odcinku w którym będzie budowana kanalizacja. W założeniu Promax finansuje odtworzenie nawierzchni ½ części drogi od zakopania wykopów do położenia warstwy ścieralnej, zaś Gmina finansuje położenie warstwy ścieralnej na drugiej połowie drogi wraz niezbędnymi robotami. Gmina finansuje jedynie położenie warstwy ścieralnej oraz roboty z tym związane wyspecyfikowane w przedmiarze robót pn. Odtworzenie warstwy ścieralnej z regulacją uzbrojenia (zał. nr 9 SIWZ). W związku z tym, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze Wykonawcy, zostanie podpisana jedna umowa, w której zostanie wyodrębniona część zadania finansowana przez Gminę. W tym zakresie Promax sp. z o.o. działał będzie jako pełnomocnik Gminy Łazy, z wyjątkiem płatności, która będzie dokonana bezpośrednio przez Gminę. Gmina Łazy zawarła z Promax sp. z o.o. porozumienie na mocy art. 16d Prawa zamówień publicznych w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania w zakresie odtworzenia nawierzchni dróg. Za roboty finansowane przez Gminę faktura zostanie wystawiona na Gminę. Oferta zawiera odrębną pozycję dotyczącą ceny odtworzenia nawierzchni drogi w części finansowanej przez Gminę. Niniejsza specyfikacja i umowa precyzją zasady na jakich nastąpi wyodrębnienie i finansowanie zadania bezpośrednio przez Gminę.

  - Inwestycja obejmuje  4 etapy. Warunkiem zakończenia  każdego etapu konieczne będzie uzyskanie prawomocnego pozwolenie na użytkowanie.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa:

- Projekt Wykonawczy: Kanalizacja sanitarna dla miasta Łazy ETAP II Projekt zagospodarowania terenu; Projekt architektoniczno-budowlany;

- Projekt Wykonawczy: Kanalizacja sanitarna dla miasta Łazy ETAP II Projekt architektoniczno-budowlany;

- Projekty Wykonawcze: Kanalizacja sanitarna dla miasta Łazy ETAP II Projekt pneumatycznej pompowni ścieków P1A,P2,P3,P4,P4a;

- Projekt Wykonawczy: Kanalizacja sanitarna dla miasta Łazy ETAP II Instalacje elektryczne pompowni ścieków P1a,P2,P3,P4,P4a;

- Przedmiar robót Budowa kanalizacji sanitarnej w Łazach Zlewnia pompowni P1a;

- Przedmiar robót Budowa kanalizacji sanitarnej w Łazach Zlewnia pompowni P2;

- Przedmiar robót Budowa kanalizacji sanitarnej w Łazach Zlewnia pompowni P3;

- Przedmiar robót Budowa kanalizacji sanitarnej w Łazach Zlewnia pompowni P4;

- Przedmiar robót Budowa kanalizacji sanitarnej w Łazach Zlewnia oczyszczalni;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla budowy kanalizacji sanitarnej w Łazach; Wykonane przez ECON mgr inż. Marek Michalczyk, 25- 237 Kielce               ul. Gen. T. Klimeckiego 10;

- Dane Geotechniczne Podłoża Gruntowego pod kanalizację sanitarną dla miasta Łazy. Wykonane przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o

  - dla robót finansowanych wyłącznie przez Gminę szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dotyczący odtworzenia nawierzchni dróg, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ.

- Rozwiązania równoważne:

  - W dokumentacji projektowej mogą występować znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub źródło towarów a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia opisujące przedmiot zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie są one wiążące, dlatego należy je traktować, jako minimalne i można dostarczyć elementy równoważne opisywanym, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń czy materiałów podanych w opracowaniach projektowych.

  - Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi, na etapie realizacji zamówienia. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót.

  - Z uwagi na fakt, iż wszelkie obliczenia zostały dokonane przez projektanta dla materiałów wskazanych w projekcie i dowolne zastąpienie przez Wykonawcę materiałów innymi może spowodować nie uzyskanie parametrów projektowanych, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia uzgodnień z projektantem odnośnie proponowanych zmian i zapewnienia spełnienia wszelkich wymagań z tym związanych, koniecznych do dopuszczenia do użytkowania obiektu wykonanego w ramach niniejszej umowy.

- Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, w tym zgodę projektanta na zmiany, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ. Zaleca się sporządzenie zestawienia rozwiązań równoważnych w formie tabeli i załączenie jej do oferty. Jeżeli oferta nie będzie zawierała żadnego dokumentu wskazującego na zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych Zamawiający uzna, że Wykonawca nie przewiduje zastosowania rozwiązań równoważnych.

- Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że roboty budowlane, dostawy lub usługi będące przedmiotem oferty nie są zgodne z normami, europejskimi ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których się ona odnosi, jeżeli wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zamawiający nie może odrzucić oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską aprobatą techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, aprobaty, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań związanych z wydajnością lub funkcjonalnością określoną przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca w ofercie musi udowodnić, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego.

##### Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45100000‐8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000‐1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200‐0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Roboty ziemne

45231300‐8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

odprowadzania ścieków

45252100‐8 Urządzenia do odprowadzania ścieków

45233100‐0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg                                                                             45315600-4 Instalacje niskiego napięcia,

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45316200-7 Instalowanie sprzętu sygnalizacyjnego

##### 7. Informacja o obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy  o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia

W przedmiotowym zamówieniu wykonywanie czynności w zakresie realizacji zamówienia polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, z późn. zm.). Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy, na wszystkich stanowiskach robotniczych były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę obowiązku, określonego powyżej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.

Określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- kierowanie pojazdami i sprzętem przewidzianymi do realizacji zamówienia,

- wykonanie wszelkich robót ziemnych wraz z szalowaniem wykopów,

- montaż rur kanalizacji

- roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni dróg

- roboty budowlane i montaż urządzeń pompowni ścieków

Określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

Na potwierdzenie spełniania tego wymogu Wykonawca przedstawi przed podpisaniem umowy oświadczenie – zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do SIWZ.

Określenie uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:

Wykonawca będzie zobowiązany do przedkładania na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, do wglądu zanonimizowanych kopii umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Uwaga! 	Zanonimizowanie oznacza, że umowa pozbawiona będzie danych osobowych pracowników i ma służyć weryfikacji zobowiązania wykonawcy/podwykonawcy odnośnie liczby zatrudnionych osób, wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego

##### Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

##### Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

##### Informacja o możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.

##### Informacja o możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

##### Informacja o zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 30%. Zamówienie uzupełniające obejmuje budowę sieci kanalizacji w układzie grawitacyjno-tłocznym oraz odtworzenie dróg.

- Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i dostępności dla wszystkich użytkowników

Zamawiający dokonał analizy przedmiotu zamówienia pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych i ustalił, iż w przedmiotowym zamówieniu nie zachodzi potrzeba określania szczegółowych wymagań w tym zakresie.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania umowy: od dnia zawarcia niniejszej umowy, do dnia uzyskania ostatecznej decyzji                  o pozwoleniu na użytkowanie całości inwestycji albo ostatniego jej etapu. 
Od dnia podpisania umowy do 31. 12. 2019r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

V.A. Warunki udziału w postępowaniu:

      - O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

1) w zakresie doświadczenia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub ogólnospławnej o wartości każdej z robót nie mniejszej niż 8 000 000,00 PLN brutto (słownie: osiem milionów złotych brutto).

2) w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

        - jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  kanalizacyjnych  lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65).

        - jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej  obowiązujących przepisów W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65).

        - jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65).

        - jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65).

Wykonawca może zaproponować jedną osobę do nadzoru kilku branż, zgodnie z posiadanymi przez tę osobę uprawnieniami.

      - Ocena potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia złożonego na formularzu JEDZ, (którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ).

      - Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

      - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, dotyczące wiedzy i doświadczenia zostaną spełnione gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

      - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

      - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca musi wykazać w zobowiązaniu:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia  publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 P.z.p.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu trzeciego, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, jakie Zamawiający określił w postępowaniu.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone                   w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

V. B. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w oparciu o przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 8 ustawy PZP, tj.: Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:

- w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.);

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

V.C. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

  - którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt V.A.c),

  - którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 ustawy,

  - wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia, określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8  ustawy Pzp.

# WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WSKAZUJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

  - W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale V SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Potwierdzenie wniesienia wadium

- Pełnomocnictwo (o ile dotyczy)

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego ( o ile dotyczy)

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (JEDZ), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  - Przed upływem terminu składania ofert oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy użyciu poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej : mscislicka@lazy.pl, celem wstępnego potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Oświadczenia podmiotów składających ofertę  wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust 1 ustawy PZP, tj.: spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (Wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, natomiast brak podstaw wykluczenia wykazuje każdy oddzielnie).

- Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .xps, .odt, .rtf.

- Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

- Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

- Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.

- Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

- Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 – w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty).

- Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

- Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.

  - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

  - informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 p.z.p. wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

  - oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ;

  - oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ;

  - oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 p.z.p - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.;

  - oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,                       o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ;

  - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Zakres dokumentu musi potwierdzać odpowiednio spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia.

  - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, Zakres dokumentu musi potwierdzać odpowiednio spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia.

  - Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI. ust.5 pkt a - d) składa odpowiednio:

- wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 p.z.p - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- nie otwarto jego likwidacji - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu

- W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

  - W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

  - Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

# WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie               z zapisami zawartymi w SIWZ.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy                      w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Pełnomocnictwo winno stanowić załącznik do oferty.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu                 o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy                w sprawie zamówienia publicznego (o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych do oferty).

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy                             w sprawie niniejszego zamówienia, umowę regulującą swoją współpracę. Z umowy tej muszą wynikać zasady wystawiana faktur oraz dokonywania płatności  na rzecz wykonawcy. Zasady te będą niezmienne, aż do czasu wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.

# INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                         Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ).

- Dokonany przez Wykonawcę wybór sposobu złożenia informacji / oświadczeń / dokumentów powinien uwzględniać obowiązek zachowania przez Wykonawcę wymagań w zakresie pisemnej formy oferty oraz obowiązku zachowania charakteru/postaci składanych dokumentów                           i oświadczeń określonych w rozdziale VI SIWZ.  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się fax i e-mail                   (mscislicka@lazy.pl;biuro@promaxlazy.pl). Jednocześnie Zamawiający nadmienia, że dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składane na skutek wezwania zamawiającego do uzupełnienia nie wystarczy przesłać drogą elektroniczną. Muszą one wpłynąć do zamawiającego w wyznaczonym terminie także w formie pisemnej na adres: Promax  Sp. z o.o. ul. Pocztowa 14, 42-450 Łazy.

- Zgodnie z rozporządzeniem oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, należy złożyć w oryginale. Pozostałe dokumenty (inne niż oświadczenia) wykonawca powinien złożyć w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że oświadczenie JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Oświadczenia podmiotów składających ofertę  wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust 1 ustawy PZP.

- Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. JEDZ należy przesłać na adres mscislicka@lazy.pl. Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych nie jest dopuszczalne, ponieważ nośniki danych nie są środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

- Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

- W postępowaniu o udzieleniu zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej „korespondencją”) zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. Zamawiający wskazuje, że preferowaną formą jest załączenie scanu opieczętowanych i podpisanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający domniemuje, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na adres e-mail, podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie sie z jej treścią̨.

- Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

a) w sprawach merytorycznych – Tomasz Wyrwas tel . 32 67 34 260, fax 32 67 24 979               w godzinach od 7:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku

b) w sprawach proceduralnych – Marta Lipiec, Małgorzata Ściślicka, pokój 304, 310 w godzinach pracy Urzędu miejskiego w Łazach. tel. 32 6729422 w 124                                                        fax. 32 67 29 448,	e-mail:mscislicka@lazy.pl,

Godziny urzędowania:

poniedziałek: 7:30 – 17:30

wtorek – czwartek: 7:30 – 15:30

piątek: 7:30 – 13:30

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek                     o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronach internetowych: www.bip.promaxlazy.pl oraz www.bip.umlazy.finn.pl

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje organizacji spotkania z Wykonawcami, celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,             z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy              z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz.U. z 2018 r. poz.110 ze zm.).

- Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert i posiadać ważność, co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą.

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie                       z obowiązującym prawem polskim i winny zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego),  gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

- kwotę gwarancji/poręczenia,

- termin ważności gwarancji/poręczenia,

- oświadczenie Gwaranta/Poręczyciela, w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie,  iż zaszła jedna                z  przesłanek   wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust.5 pzp

- Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.

5. Miejsce i sposób wniesienia wadium

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego:

nr 28 1020 2498 0000 8102 0413 3526 w tytule przelewu należy wskazać „wadium – przetarg BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ŁAZY” ETAP 2. Postępowanie 3 jednocześnie kopię przelewu dołączyć do oferty.

Uwaga!

Dokumenty dotyczące wadium wnoszonego w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach (gwarancje, poręczenia) winne być dołączone do oferty jako kserokopia potwierdzona za zgodność                        z oryginałem, a oryginał w oddzielnej kopercie dołączonej do oferty w sposób umożliwiający jej zwrot Wykonawcy bez dekompletowania oferty.

6. Termin wniesienia wadium.

1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium                    w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi uznanie środków na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

2) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

7. Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 pzp.

8.  Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych                         w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,                   o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

11. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust.3 Ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie odrzucona na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt. 7b Ustawy

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- Formularz oferty  (załącznik nr 1)  do SIWZ

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ – przesłany elektronicznie.

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego ( o ile dotyczy)

- Dowód wniesienia wadium

- Stosowne Pełnomocnictwo, jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo należy dołączyć                 w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie (o ile dotyczy).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie,  JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumentach rejestracyjnych (ewidencyjnych) Wykonawcy, do których Zamawiający może uzyskać dostęp za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane/zaparafowane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

- Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP).

# MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Promax Sp. z o.o, .ul. Pocztowa 14,  42-450 Łazy – sekretariat   w terminie  do dnia 04. 09. 2018r do godz. 10:00.

  - Oferty będą otwierane w dniu 04. 09. 2018r  o godz. 10:30 sala  - siedziba Zarządu.

  - Zaleca się, by ofertę umieścić w dwóch zamkniętych kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej.             Na opakowaniu oferty należy zamieścić następujące informacje:

- nazwę i adres Wykonawcy:

- nazwę i adres Zamawiającego,

- oraz zapis: Oferta na zadanie pn: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ŁAZY” ETAP 2 . Postępowanie 3.  NIE OTWIERAĆ PRZED  ………...

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.umlazy.finn.pl, www.bip.promaxlazy.pl informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

- Cenę należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku - zasada zaokrąglenia: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

- Cena oferty stanowi kwotę ryczałtową w rozumieniu art. 632 k.c. za wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej.

- Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

- W przypadku ryczałtowej ceny ofertowej Wykonawca powinien dokonać obliczenia ceny oferty                       w oparciu o dokumentację projektową. Przedmiar robót ma jedynie charakter poglądowy.

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania                                  u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie będzie przeprowadzał aukcji elektronicznej.

- Rozliczenia miedzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w innej walucie niż PLN.

# OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Kryteria oceny oferty

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w  SIWZ. Kryteriami oceny ofert są:

1) Cena   -    waga 60 %

2) Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

waga 30 %,

3)  Podwyższenie standardu rur kanalizacyjnych z SN 8 na SN 12  - waga 10 %.

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

KRYTERIUM  –  cena (C)

Cena oferowana minimalna brutto

Cena   =     ______________________________	 x  60  %  = liczba punktów C

Cena badanej oferty brutto

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium cena oferty – 60 punktów.

Do oceny w kryterium C będzie brana pod uwagę cena brutto zaoferowana przez wykonawcę na Formularzu Ofertowym Wykonawcy, czyli zawierająca należny podatek od towarów i usług (VAT). Oferta wypełniająca                      w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 60 pkt.

Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg powyższego wzoru.

KRYTERIUM – Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (D)

W ramach danego kryterium Wykonawca może otrzymać punkty za doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia według zasad określonych poniżej.

Uwaga! Pojęcie „budowy” należy rozumieć zgodnie z definicją wynikającą z Ustawy Prawo budowlane. Zatem: przez budowę należy rozumieć „wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego”.

- Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w co najmniej ograniczonym zakresie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  (branża sanitarna):

12 punktów – kierownik budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi sanitarnymi przez minimum 7 lat, a w tym okresie kierował robotami w branży sanitarnej przy budowie/przebudowie minimum 8 km kanalizacji sanitarnej,

8 punktów – kierownik budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi sanitarnymi przez minimum 5 lat, a w tym okresie kierował robotami w branży sanitarnej przy budowie/przebudowie minimum 5 km kanalizacji sanitarnej,

4 punkty – kierownik budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi sanitarnymi przez minimum 3 lata, a w tym okresie kierował robotami w branży sanitarnej przy budowie/przebudowie minimum 3 km kanalizacji sanitarnej,

2 punkty – kierownik budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi sanitarnymi przez minimum 2 lata, a w tym okresie kierował robotami w branży sanitarnej przy budowie/przebudowie minimum 1 km kanalizacji sanitarnej,

0 punktów - kierownik budowy, który posiada uprawnienia, ale nie posiada doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi sanitarnymi.

- Kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami budowlanymi (branża budowlana):

6 punktów – kierownik robót, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej przez minimum 7 lat, a w tym okresie kierował robotami przy budowie/przebudowie minimum 3 przepompowni ścieków;

4 punkty – kierownik robót, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej przez minimum 5 lat, a w tym okresie kierował robotami przy budowie/przebudowie minimum 2 przepompowni ścieków;

2 punkty – kierownik robót, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej przez minimum 3 lata, a w tym okresie kierował robotami przy budowie/przebudowie minimum 1 przepompowni ścieków;

0 punktów - kierownik robót, który posiada uprawnienia do kierowania, ale nie kierował robotami w branży budowlanej przy budowie/przebudowie przepompowni ścieków.

- Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej (branża drogowa):

6 punkty – kierownik robót, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi drogowymi przez minimum 7 lat, a w tym okresie kierował robotami drogowymi o minimalnej łącznej długości 800 m bieżących;

4 punkty - kierownik robót, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi drogowymi przez minimum 4 lat, a w tym okresie kierował robotami drogowymi o minimalnej łącznej długości 500 m bieżących;

2 punkty – kierownik robót, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi drogowymi przez minimum 2 lata, a w tym okresie kierował robotami drogowymi o minimalnej łącznej długości 200 m bieżących;

0 punktów - kierownik robót, który posiada uprawnienia, ale nie posiada doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi drogowymi.

- Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (branża elektryczna):

6 punktów – kierownik robót, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej przez minimum 7 lat, a w tym okresie kierował robotami przy budowie/przebudowie minimum 3 przepompowni ścieków;

4 punkty – kierownik robót, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej przez minimum 5 lat, a w tym okresie kierował robotami przy budowie/przebudowie minimum 2 przepompowni ścieków;

2 punkty – kierownik robót, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej przez minimum 3 lata, a w tym okresie kierował robotami przy budowie/przebudowie minimum 1 przepompowni ścieków;

0 punktów - kierownik robót, który posiada uprawnienia do kierowania, ale nie kierował robotami w branży elektrycznej przy budowie/przebudowie przepompowni ścieków.

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w ramach tego kryterium – 30 punktów.

Ocena kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji/oświadczenia zamieszczonego przez Wykonawcę w formularzu oferty.

Zamawiający celem przyznania punktacji wymaga, aby Wykonawca w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości przedstawił informacje dotyczące doświadczenia osób, pozwalające na przyporządkowanie danej osobie odpowiedniej liczby punktów. Wymagane jest podanie danych dotyczących realizacji, za które zostaną przyznane punkty, w sposób umożliwiający ich identyfikację – nazwa zadania, nazwa i adres Inwestora oraz wymagane przez Zamawiającego szczegóły, dotyczące realizowanych robót (długość kanalizacji w km, długość dróg w mb, ilość przepompowni).

KRYTERIUM - standard rur kanalizacyjnych (J)

Do oceny kryterium będzie brany pod uwagę fakt zaoferowania wykonania sieci kanalizacji w systemie rur               o parametrze SN12.  Punkty zostaną przyznane następująco:

    - Za zaoferowanie budowy kanalizacji z rur  w systemie o parametrze SN 8 - 0 pkt,

    - Za zaoferowanie budowy kanalizacji z rur  w systemie o parametrze SN 12 - 10 pkt

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Punkty uzyskane przez ofertę zostaną zsumowane i poddane przeliczeniu wg wzoru :

P = C + D + J

gdzie:

P -  suma punktów wg przyjętych kryteriów

C  - liczba punktów za kryterium cena

D - liczba punków za kryterium doświadczenie.

J – standard rur kanalizacyjnych

Oferta może otrzymać łącznie maksymalnie 100 pkt..

- Za najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i wag otrzyma najwyższą punktację

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

- Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, a nie można dokonać wyboru, o którym mowa w punkcie 8, ponieważ dwie lub więcej ofert uzyskało taką samą liczbę punktów w kryterium ceny, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy otrzymali taką samą liczbę punktów do złożenia ofert dodatkowych.

- Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać            z dokumentów załączonych do oferty.

- Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza.

- Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy PZP. Zamawiający zastrzega sobie w szczególności prawo unieważnienia postępowania, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy:

- wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- przedłożyć oświadczenie o zatrudnieniu pracowników – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

- przedłożyć kosztorys ofertowy dla ryczałtowej umowy głównej

- w przypadku wyboru, jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy zobowiązani są przed podpisaniem umowy przedstawić zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Kwota zostanie odpowiednio ustalona dla każdej z umów

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego nr 28 1020 2498 0000 8102 0413 3526.

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy                   z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości                  (Dz.U. z 2018 r. poz.110 ze zm).

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 pkt 1-3 ustawy PZP.

- Jeżeli zabezpieczenie będzie wnoszone w formie, o której mowa w pkt. 2 ppkt. b – e wówczas Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego. Dokument ten musi zawierać  w swojej treści zobowiązanie gwaranta/ poręczyciela do nieodwołalnej  i bezwarunkowej wypłaty należności, do których zobowiązany jest z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w trybie określonym w art.  151 ustawy PZP

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Wzór umowy stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie w sytuacjach przewidzianych wprost w ustawie PZP  lub przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w §13 istotnych postanowień umowy okoliczności i po spełnieniu określonych tam warunków zmiany umowy.

- INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

# INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są już znane, Wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usługi. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zadania.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 i 2 i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

- Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

- Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

# POZOSTAŁE INFORMACJE

##### Informacja o możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

##### Informacja o możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

##### Informacja o kosztach udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

##### Informacja o możliwości rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

##### Informacja o standardach jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a.

Zamawiający nie określa standardów jakościowych realizacji przedmiotu zamówienia, ponieważ cena nie stanowi kryterium o wadze przekraczającej 60%.

# ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 do SIWZ - 	Wzór formularza ofertowego

- Załącznik nr 2 do SIWZ	Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

- Załącznik nr 3 do SIWZ	-	Wykaz robót

- Załącznik nr 4 do SIWZ	- Wykaz osób

- Załącznik nr 5 do SIWZ         - Oświadczenie na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

- Załącznik nr 6 do SIWZ	-	Pozostałe oświadczenia

- Załącznik nr 7 do SIWZ         - Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu

- Załącznik nr 8 do SIWZ         - Wzór umowy

9) Załącznik nr 9 do SIWZ 	– przedmiar dotyczący robót w zakresie odtworzenia dróg.

10) Załącznik nr 10 do SIWZ 	- Informacja dotycząca RODO

Załącznik nr 1 do SIWZ

.....................................................

pieczęć Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy

................................................................................................................................................

REGON .................................................................NIP …………...................................

Adres .......................................................................................................................................

powiat ...................................................... województwo ....................................................

tel*. .................................... fax. ……………………… e-mail. ................................................

*nr telefonu jest podawany dobrowolnie i może zostać wykorzystany jedynie w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.

□1  Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

1 zaznaczyć w sposób wyraźny znakiem x informację, jeżeli dotyczy

O F E R T A

Odpowiadając na ogłoszenie Firmy Promax Sp. z o.o. oraz Gminy Łazy dotyczące przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ŁAZY” ETAP 2. Postępowanie 4

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

CENA NETTO …………………………….……………………….. PLN

VAT …………………………………………………………………  PLN

CENA BRUTTO …………………………………………………    PLN

Słownie złotych:………………............................................................................................

W tym kwota dotycząca odtworzenia dróg finansowana przez Gminę Łazy (obliczona na podstawie przedmiarów stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ):

CENA NETTO …………………………………………………….. PLN

VAT ………………………………………………………………..   PLN

CENA BRUTTO ………………………………………………….   PLN

Oświadczam(y), że:

- zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń; uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia;

- Termin wykonania umowy: od dnia zawarcia niniejszej umowy, do dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości inwestycji albo ostatniego jej etapu. Od dnia podpisania umowy do 31. 12. 2019r.

- akceptujemy bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy (ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ), termin płatności oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego                 i zobowiązujemy się do zawarcia umów w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

- Oferujemy termin następujący termin gwarancji i rękojmi: 24 miesiące na sprzęt                      i urządzenia,  oraz 36 miesięcy na wykonane roboty, licząc od dnia odbioru końcowego.

- Oferujemy wykonanie sieci kanalizacji w systemie rur o parametrze SN12:  TAK / NIE* (*niewłaściwe skreślić)

- zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto;

- zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców*

- podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

1)…………..

2)…………..

Brak skreślenia w pkt 9 i niewypełnienie pola w pkt 10 oznaczać będzie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania zamówienia.

- nazwy/imiona i nazwiska/ podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć wykonanie wyżej określonych części zamówienia:

- …………..

- …………..

Nie wypełnienie pola w pkt 10 oznaczać będzie, że firmy podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie wskazanych w pkt 10 części zamówienia, nie są znane na etapie składania oferty.

*niewłaściwe skreślić

- tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od........ do....... i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. Wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa znajduje się na stronach ……..

Niewypełnienie pola w pkt 11 oznaczać będzie, że Wykonawca nie załącza do oferty żadnych dokumentów objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

- oświadczam, że wybór oferty nie prowadzi / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego *(niewłaściwe wykreślić)

Poniższe oświadczenie należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

W związku z tym, że wybór oferty prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, podaję:

…………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Niewypełnienie pola w pkt 12 oznaczać będzie, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

*(niewłaściwe wykreślić)

13) Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

| Kryterium: Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia |
| --- |
| Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w co najmniej ograniczonym zakresie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (branża sanitarna) |
| Imię i nazwisko: |  |
| Okres posiadania uprawnień do kierowania robotami podany w latach: |  |
| Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik budowy posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi sanitarnymi przez minimum 7 lat, a w tym okresie kierował robotami w branży sanitarnej przy budowie/przebudowie minimum 8 km kanalizacji sanitarnej, Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik budowy posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi sanitarnymi przez minimum 5 lat, a w tym okresie kierował robotami w branży sanitarnej przy budowie/przebudowie minimum 5 km kanalizacji sanitarnej, Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik budowy posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi sanitarnymi przez minimum 3 lata, a w tym okresie kierował robotami w branży sanitarnej przy budowie/przebudowie minimum 3 km kanalizacji sanitarnej, Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik budowy posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi sanitarnymi przez minimum 2 lata, a w tym okresie kierował robotami w branży sanitarnej przy budowie/przebudowie minimum 1 km kanalizacji sanitarnej, Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik budowy posiada uprawnienia, ale nie posiada doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi sanitarnymi. |
| Informacje identyfikujące roboty budowlane, poświadczające posiadane doświadczenie: |
| Nazwa zadania, nazwa i adres Zamawiającego, data realizacji oraz długość kanalizacji w km: |  |
| Nazwa zadania, nazwa i adres Zamawiającego, data realizacji oraz długość kanalizacji w km: |  |
| Nazwa zadania, nazwa i adres Zamawiającego, data realizacji oraz długość kanalizacji w km: |  |
| Kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane w co najmniej ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami budowlanymi (branża budowlana) |
| Imię i nazwisko: |  |
| Okres posiadania uprawnień do kierowania robotami podany w latach: |  |
| Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik robót posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej przez minimum 7 lat, a w tym okresie kierował robotami przy budowie/przebudowie minimum 3 przepompowni ścieków, Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik robót posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej przez minimum 5 lat, a w tym okresie kierował robotami przy budowie/przebudowie minimum 2 przepompowni ścieków, Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik robót posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej przez minimum 3 lat, a w tym okresie kierował robotami przy budowie/przebudowie minimum 1 przepompowni ścieków, Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik robót posiada uprawnienia do kierowania, ale nie kierował robotami w branży budowlanej przy budowie/przebudowie przepompowni ścieków. |
| Informacje identyfikujące roboty budowlane, poświadczające posiadane doświadczenie: |
| Nazwa zadania, nazwa i adres Zamawiającego, data realizacji oraz ilość przepompowni: |  |
| Nazwa zadania, nazwa i adres Zamawiającego, data realizacji oraz ilość przepompowni: |  |
| Nazwa zadania, nazwa i adres Zamawiającego, data realizacji oraz ilość przepompowni: |  |
| Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w co najmniej ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej drogowej (branża drogowa) |
| Imię i nazwisko: |  |
| Okres posiadania uprawnień do kierowania robotami podany w latach: |  |
| Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik robót posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi drogowymi przez minimum 7 lat, a w tym okresie kierował robotami drogowymi o minimalnej łącznej długości 800 m bieżących; Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik robót posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi drogowymi przez minimum 4 lat, a w tym okresie kierował robotami drogowymi o minimalnej łącznej długości 500 m bieżących; Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik robót posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi drogowymi przez minimum 2 lata, a w tym okresie kierował robotami drogowymi o minimalnej łącznej długości 200 m bieżących; Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik robót posiada uprawnienia, ale nie posiada doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi drogowymi. |
| Informacje identyfikujące roboty budowlane, poświadczające posiadane doświadczenie: |
| Nazwa zadania, nazwa i adres Zamawiającego, data realizacji oraz długość dróg w mb: |  |
| Nazwa zadania, nazwa i adres Zamawiającego, data realizacji oraz długość dróg w mb: |  |
| Nazwa zadania, nazwa i adres Zamawiającego, data realizacji oraz długość dróg w mb: |  |
| Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w co najmniej ograniczonym zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (branża elektryczna). |
| Imię i nazwisko: |  |
| Okres posiadania uprawnień do kierowania robotami podany w latach: |  |
| Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik robót posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej przez minimum 7 lat, a w tym okresie kierował robotami przy budowie/przebudowie minimum 3 przepompowni ścieków, Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik robót posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej przez minimum 5 lat, a w tym okresie kierował robotami przy budowie/przebudowie minimum 2 przepompowni ścieków, Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik robót posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej przez minimum 3 lat, a w tym okresie kierował robotami przy budowie/przebudowie minimum 1 przepompowni ścieków, Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik robót posiada uprawnienia do kierowania, ale nie kierował robotami w branży elektrycznej przy budowie/przebudowie przepompowni ścieków. |
| Informacje identyfikujące roboty budowlane, poświadczające posiadane doświadczenie: |
| Nazwa zadania, nazwa i adres Zamawiającego, data realizacji oraz ilość przepompowni: |  |
| Nazwa zadania, nazwa i adres Zamawiającego, data realizacji oraz ilość przepompowni: |  |
| Nazwa zadania, nazwa i adres Zamawiającego, data realizacji oraz ilość przepompowni: |  |

………………dnia, ……………			 	………………………………………
		                            podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

W Y K A Z    R O B Ó T   B U D O W L A N Y C H

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ŁAZY” ETAP 2. Postępowanie 4

| Lp. | Nazwa zamówienia oraz miejsce jego wykonywania | Zakres wykonywanych prac | Wartość robót wykonywanych (zł) | Zamawiający | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rozpoczęcie (data) | Zakończenie (data) |

Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody  określające, czy roboty   zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Miejsce i data …………………………………...

Podpis……………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

# Załącznik nr 4 do SIWZ – WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

........................................................................

........................................................................

........................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ŁAZY” ETAP 2. Postępowanie 4

Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Działając w imieniu Wykonawcy, oświadczam, że do realizacji zamówienia skierowane będą następujące osoby (zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ):

| Imię i nazwisko | Informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- |

*Z informacji o podstawie do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia powinno wynikać czy Wykonawca dysponuje potencjałem własnym czy też polega na zasobach innego podmiotu na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych

………………dnia, ……………			 	…………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykonawca (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenia wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ŁAZY” ETAP 2. Postępowanie 4

- Oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

……………………………………………….                        ………………………….……………………

Data                                                                                                                                                  podpis i pieczątka osoby/osób wskazanych w  
dokumencie upoważniającym do występowania w

obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

- Oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję nie wydano orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

……………………………………………….                        ………………………….……………………

Data                                                                                                                                                  podpis i pieczątka osoby/osób wskazanych w  
dokumencie upoważniającym do występowania w

obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

- Oświadczam, podmiot, który reprezentuję nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

……………………………………………….                        ………………………….……………………

Data                                                                    podpis i pieczątka osoby/osób wskazanych w  dokumencie upoważniającym do występowania w

obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

# Załącznik nr 5 do SIWZ

UWAGA; załącznik należy złożyć w terminie trzech dnia od daty zamieszczenia na stronie internetowej wykazu wykonawców którzy złożyli oferty.

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(Nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
ZGODNIE Z ART. 24 ust. 11 ustawy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ŁAZY” ETAP 2. Postępowanie 4

realizowanego przez Promax Sp. z o.o. oraz Gminę Łazy, oświadczam, co następuje:

- należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 ustawy, w załączeniu przedkładam listę

- nie należę do grupy kapitałowej *

* niepotrzebne skreślić

....................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Załącznik nr 7 do SIWZ

…………………………………………					……………………………..

(Oznaczenie pracodawcy: Wykonawca lub Podwykonawca) 			(Miejscowość, data)

Oświadczenie

Dotyczy: realizacji umowy nr ………………………z dnia …………..….… zawartej  w wyniku postępowania           o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadanie pn „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ŁAZY” ETAP 2. Postępowanie 4

Niniejszym oświadczam, że osoba/osoby uczestniczące w realizacji w/w zadania na stanowisku/kach robotniczym/ch jest/są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w wymiarze: …… etatu.

…………………………………….

(podpis pracodawcy)

# Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy

UMOWA ……………….

z dnia …............... 2018 r.

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE nr. ………

zadania inwestycyjnego p.n.

”Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w Mieście Łazy”

realizowanego przez PROMAX Sp. z o.o.

zgodnie z projektem dofinansowanym

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów,                              Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa,

Poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno–ściekowa ZIT.

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta w dniu    …………………………. umowa

pomiędzy:

PROMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach przy ul. Pocztowej 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie pod  numerem KRS 0000345127, REGON 241365686, NIP 6492262009 którą reprezentuje:

1 Tomasz Wyrwas - Prezes Zarządu

zwaną dalej w niniejszej umowie Zamawiającym,

a

....................................................................................................................................................................................................................................................,działającym na podstawie .........................................................................................................,

NIP ............................................., REGON ................................................,

.........................................................................................................................................

zwanym dalej Generalnym Wykonawcą Inwestycji lub GWI,

zwanych dalej również Stronami lub indywidualnie Stroną

PREAMBUŁA

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- Celem niniejszej Umowy jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: ”Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w Mieście Łazy” – sieć kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-tłocznym z odcinkami odgałęzień do granicy nieruchomości wraz z pompowniami ścieków

- Generalny Wykonawca Inwestycji został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego regulowanego przepisami ustawy PZP (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1579 z póź. zm).

- Charakterystyka inwestycji objętej przedmiotem umowy zawarta jest w dokumentacji będącej Załącznikiem nr 1 (A do E) do Umowy, którą stanowią:

  - projekt budowlany

  - pozwolenie na budowę, nr 254/15 z dnia 14.04.2015,

  - decyzja nr 729/16  z dnia 26.09.2016

  - projekty wykonawcze,

  - przedmiar robót

- GWI jest świadomy dużej skali technicznej i finansowej Inwestycji, wagi problemów             z nią związanych, wynikających między innymi z faktu prowadzenia prac na obszarze pasów drogowych Gminy Łazy, jak również konieczności dotrzymania terminu jej realizacji, przy równoczesnym zachowaniu należytej jakości wszelkich prac i innych świadczeń.

STRONY, POSTANAWIAJĄ CO NASTĘPUJE:

- DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszej Umowie będą miały następujące znaczenie (niezależnie od użycia liczby pojedynczej czy mnogiej):

  - Umowa - niniejszy dokument wraz z załącznikami i aneksami.

  - Strony Umowy - Zamawiający jako inwestor i GWI jako wykonawca, z zastrzeżeniem, że Zamawiający działa w imieniu własnym, a w zakresie odtworzenia dróg na drugiej połowie dróg nieobjętej wykopami działa jako pełnomocnik Gminy Łazy. Gmina odpowiada do kwoty stanowiącej wartość robót finansowanych bezpośrednio przez Gminę.

  - SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym.

  - Oferta GWI - oferta złożona przez GWI w ramach przetargu

  - Podwykonawca (Dalszy podwykonawca) – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła z GWI, Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą, zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie przedmiotu umowy. Lista potencjalnych Podwykonawców GWI zaaprobowana przez Zamawiającego stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

  - Wynagrodzenie - wynagrodzenie ryczałtowe brutto

  - Kompletny obiekt - sieć kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-tłocznym z odcinkami odgałęzień do granicy nieruchomości wraz z pompowniami ścieków,

  - Dokumentacja techniczna - projekt budowlany wraz z wszelkimi opracowaniami 
i raportami, projekty techniczne wykonawcze, warunki techniczne dostaw, dokumentacja warsztatowa, dokumentacja powykonawcza.

  - Dokumentacja budowy - dzienniki budowy, dzienniki nadzorów autorskich, projekt zagospodarowania Placu budowy, plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), projekty organizacji robót, protokoły odbiorów częściowych, decyzje odbiorów UDT, protokół przekazania do rozruchu, protokół odbioru końcowego, protokoły badań i sprawdzeń, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, atesty, świadectwa jakości, deklaracje zgodności, dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcje technologiczno-eksploatacyjne, sprawozdanie z rozruchu, itp. gromadzona przez GWI i sukcesywnie przekazywana Zamawiającemu.

  - Harmonogram dostaw Dokumentacji technicznej powykonawczej- szczegółowy wykaz Dokumentacji technicznej powykonawczej

  - Kierownik budowy - osoba ustanowiona przez GWI, zgodnie z prawem budowlanym, pełniąca funkcje wynikające z prawa budowlanego i niniejszej Umowy.

  - Plac budowy - oznacza zarówno teren budowy oraz inne miejsca i place, w tym przeznaczone na zaplecza GWI, wyznaczone przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy i udostępnione GWI.

  - Roboty - wszelkie prace i czynności GWI podejmowane w celu realizacji niniejszej Umowy, w szczególności: działania przedrealizacyjne, przygotowanie i organizacja placu budowy, koordynacja i realizacja dostaw, produkcja urządzeń, prefabrykacja instalacji i konstrukcji, roboty budowlano-montażowe, instalacyjne, elektryczne, próby montażowe, rozruch, przekazanie do eksploatacji.

  - Wstępny Harmonogram realizacji Umowy (Robót) - szczegółowy podział zakresu rzeczowego Umowy określający zakresy i terminy realizacji poszczególnych prac i zadań.

  - Dzień - oznacza dzień kalendarzowy.

  - Odbiór częściowy – etapowy odbiór techniczny po zakończeniu Robót, które wykonane zgodnie z Dokumentacją techniczną stanowią dającą się wyodrębnić pod względem technicznym część przedmiotu Umowy. Odbiór ten nie przenosi na Zamawiającego ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia odbieranego zakresu rzeczowego.

  - Odbiór do rozruchu - potwierdzenie przez Strony Umowy na podstawie dokumentów z odbiorów częściowych, że urządzenia i instalacje, nadają się do uruchomienia pod względem technologicznym.

  - Odbiór końcowy - jeden odbiór techniczny i formalny związany z przejęciem przedmiotu Umowy od GWI na podstawie dokumentów, w tym: protokołów Odbiorów częściowych, sprawozdania z przeprowadzonego rozruchu, protokołów: zwrócenia Zamawiającemu Placu budowy, przeprowadzonych szkoleń, pozwolenia na użytkowanie itp.

  - Instrukcja prowadzenia nadzoru gwarancyjnego - zbiór czynności i obowiązków Stron, oraz zasady współpracy pomiędzy Stronami w okresie trwania gwarancji.

- PRZEDMIOT UMOWY

GWI zobowiązuje się do wykonania Kompletnego Obiektu  zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz dokumentacją techniczną i technologiczną (wykonawczą), przy zachowaniu standardów technicznych we wszystkich branżach, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. Zastosowane przez GWI rozwiązania techniczne muszą być ponadto kompatybilne  z istniejącymi i pracującymi rozwiązaniami stosowanymi dotychczas przez Zamawiającego,

  - W tym celu GWI:

    - wykonana roboty budowlane,

    - dostarczy urządzenia i sprzęt,

    - dokonana montażu nowego wyposażenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

    - Wykona roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg, z zastrzeżeniem że odtworzenie nawierzchni na drugiej połowie drogi nieobjętej wykopami zostaje wykonana na rzecz Gminy

    - dokona rozruchu i szkolenia oraz przekazania Kompletnego Obiektu Zamawiającemu,

    - przygotuje i przekaże Zamawiającemu niezbędne opracowania odnoszące się do realizowanego zakresu, pozwalające Zamawiającemu uzyskać uzgodnienia opinie i pozwolenia wymagane przepisami prawa budowlanego, Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1052), oraz prawa ochrony środowiska do zakończenia procesu inwestycyjnego i rozpoczęcia eksploatacji całej sieci po rozbudowie.

  - GWI wykona prace przygotowawcze polegające na:

    - zorganizowaniu, zagospodarowaniu oraz należytym zabezpieczeniu placu budowy wraz z zapleczem budowy - budowa dojazdu, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie ścieków z zaplecza budowy. (GWI  zobowiązane jest do ponoszenia kosztów zużycia wody, energii, ogrzewania i innych dla potrzeb budowy)

    - sporządzeniu– zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) – przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezwłocznie przekazanie 1 egzemplarza planu „bioz” Zamawiającemu

    - wygrodzeniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia robót i terenu przed dostępem osób trzecich

    - ustanowieniu Kierownika Budowy,

  - Przedmiot umowy obejmuje wykonanie Robót budowlanych, instalacyjnych oraz montażowych, wyposażenia wraz z instalacjami towarzyszącymi, zgodnie przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska, polegających na: 
 budowie sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno – tłocznym wraz z odcinkami odgałęzień do granicy nieruchomości oraz pompownie sieciowe ścieków P1a,P2,P3,P4,P4a. Odbiornikiem ścieków z kanalizowanego obszaru będzie istniejący system kanalizacji sanitarnej wraz z istniejącą oczyszczalnią ścieków. Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej obejmuje:

Kanały grawitacyjne:

długość łączna 15787 mb, w tym:

• φ 315 mm – 6,0 mb

• φ 200 mm – 12499,0 mb

• φ 160 mm (ONS Odcinki Należące do Sieci) – 3283,0 mb

Przewody tłoczne

długość łączna  3568,0 mb, w tym:

• φ 250 mm – 11,0 mb

• φ 118 mm – 735,0 mb

• φ 160 mm – 994,0 mb

• φ 110 mm – 728,0 mb

• φ 90 mm – 520,0 mb

• φ 90 mm – 99,0 mb (kanalizacja ciśnieniowa)

• φ 50 mm – 481,0 mb (kanalizacja ciśnieniowa)

Pneumatyczne przepompownie sieciowe w ilość 5 – szt. wraz z systemem sterowania i monitoringu.

Przepompownie przydomowe w ilości 11 szt.

Kanały grawitacyjne główne wykonane z rur kanalizacyjnych PVC-U średnicy ø200mm o

połączeniach szczelnych, łączonych na uszczelkę. Przewody tłoczne wykonane zostaną z rur ciśnieniowych PE-HD.

Sieć przewodów grawitacyjnych odpływowych z budynków wykonana zostanie z rur

kanalizacyjnych z polichlorku winylu PVC-U ø160mm łączonych na kielichy z uszczelką

gumową. Po trasie kanałów oraz przyłączy grawitacyjnych, na załamaniach trasy i na podłączeniach budynków, zostaną rozmieszczone typowe studzienki rewizyjne ø120mm z kręgów betonowych – służące do obsługi i konserwacji sieci i do podłączeń domowych.

Obiekty na projektowanej sieci stanowią: studzienki kanalizacyjne rewizyjne: połączeniowe,

przelotowe, spadowe, komory rozprężne ścieków KR,.

Uzbrojenie przyłączy kanalizacji sanitarnej stanowić będą:

- projektowane studzienki rewizyjne betonowe Ø 1200 oraz niewłazowe studnie

Ø400 z tworzyw sztucznych.

Po budowie kanalizacji sanitarnej należy wykonać odtworzenie pasów drogowych ulic, nawierzchnię chodników i wjazdów. Przy lokalizacji kanalizacji w pasach drogowych o nawierzchni asfaltowej odtwarzana będzie podbudowa            i warstwa ścieralna na szerokości pasa jezdnego (połowa szerokości drogi), na pozostałej części drogi odtwarzana będzie warstwa ścieralna.

Podczas realizacji zadania możliwa będzie między innymi konieczność dokonania wycinki drzew lub pompowanie wód gruntowych co Wykonawca powinien uwzględnić w oferowanej cenie z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe.

Po ułożeniu kanałów należy je przepłukać i oczyścić z zanieczyszczeń stałych, wykonać próbę szczelności oraz dokonać jej przeglądu kamerą CCTV.

Z uwagi na rzeźbę terenu, wymuszającą stosowanie kanalizacji grawitacyjno-tłocznej, Zamawiający dokonał podziału zadania na poszczególne etapy nazywając je Zlewniami. Z uwagi na fakt iż zlewnia może funkcjonować jako samodzielna instalacja służąca do odbioru i transportu ścieków do odbiornika, po jej wybudowaniu będzie wymagany odbiór końcowy i uzyskanie przez GWI pozwolenia na użytkowanie dla każdej zlewni tak, aby możliwe było odbieranie ścieków od mieszkańców. Zadanie zakończy wybudowanie 5-ciu Zlewni.

Z uwagi na to że zadanie będące przedmiotem zamówienia jest elementem większego przedsięwzięcia jakim jest skanalizowanie całego obszaru miasta Łazy, dlatego też dokumentacja projektowa obejmuje szerszy, większy zakres aniżeli zamawiający przewidział do wykonania w ramach tego zamówienia. W szerszym opracowaniu dokumentacja projektowa obejmuje 10 pompowni - zlewni, natomiast przedmiotem niniejszej dokumentacji jest wykonanie 5 zlewni tj.:

zlewni oczyszczalni

zlewni pompowni P1a

zlewni pompowni P2

zlewni pompowni P3

zlewni pompowni P4

Pozostałe etapy budowy kanalizacji sanitarnej objęte opracowaniem projektowym (zlewnie z pompowniami od P5 do P10) będą wykonywane w późniejszym terminie.

    - Wykonanie, dostawę, montaż nowego wyposażenia oraz modernizację istniejącego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zapewniające prawidłowe funkcjonowanie inwestycji.

    - Przeprowadzenie rozruchu inwestycji, oddanie obiektów do użytkowania oraz przygotowanie wszystkich właściwych dokumentów wymaganych przepisami prawa polskiego, m.in:

- obsługa geodezyjna i geotechniczna inwestycji

- Wykonanie dokumentacji rozruchowej,

- Wykonanie instrukcji obsługi, eksploatacyjnych i konserwacji,

- Wykonanie dokumentacji techniczno-ruchowej,

- Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

- Rozruch  i przeprowadzenie prób końcowych

- Opracowanie harmonogramu szkolenia personelu Zamawiającego,

- przeprowadzenie kompletnego szkolenia załogi Zamawiającego w zakresie funkcjonowania i eksploatacji poszczególnych instalacji maszyn urządzeń i systemów.

- Przekazanie do eksploatacji wraz z całą towarzyszącą infrastrukturą, instalacji maszyn, urządzeń i innych elementów wyposażenia.

- Zapewnienie przeglądów i usług serwisowych w okresie gwarancji             i rękojmi.

- Opracowanie Instrukcji stanowiskowych, instrukcji BHP i P.Poż. i innych wymaganych dokumentów niezbędnych do dopuszczenia do pracy, oraz uzyskanie dla dostarczonych i zamontowanych urządzeń, o ile  wymagane, niezbędnych pozwoleń na ich dopuszczenie do eksploatacji             i użytkowanie (UDT, PEC, PIP, Sanepid, PIOŚ i inne).

- Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnych opracowań odnoszących się do realizowanego zakresu, pozwalających Zamawiającemu uzyskać uzgodnienia opinie i pozwolenia wymagane przepisami prawa budowlanego, oraz prawa ochrony środowiska do zakończenia procesu inwestycyjnego i rozpoczęcia eksploatacji technologicznej sieci po rozbudowie.

- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości inwestycji,

- WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE

  - Ustalone w Umowie wynagrodzenie wynosi

netto:: …………………………. zł

(słownie: …………………………………………………………………….. złotych);

VAT …………………… zł

(słownie: …………………………………….... złotych),

brutto :………………… zł (słownie: ……….…………………………….... złotych).

W tym  kwota odtworzenia dróg finansowana przez Gminę Łazy (obliczona na podstawie przedmiarów stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ):

netto:: …………………………. zł

(słownie: …………………………………………………………………….. złotych);

VAT …………………… zł

(słownie: …………………………………….... złotych),

brutto :………………… zł (słownie: ……….…………………………….... złotych).
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i stanowi całkowitą zapłatę za wykonanie Kompletnego Obiektu i wszystkie świadczenia zrealizowane w ramach niniejszej Umowy. Jest ono ostateczne i nie będzie podlegać negocjacjom ani waloryzacji. Nie będzie także podlegać zmianie jeżeli nastąpi zmiana kosztów poszczególnych jego składników i/lub zwiększy się zakres oraz uciążliwość któregokolwiek ze świadczeń GWI na przykład wskutek zmiany warunków technicznych (ujawnienia się przeszkód w infrastrukturze podziemnej, kłopotów z uzyskaniem odpowiednich materiałów lub urządzeń, itp.), przepisów prawnych względnie braku wymaganych decyzji organów administracyjnych.

  - GWI uznaje za wystarczające i prawidłowo określone Wynagrodzenie jako ryczałtowe w rozumieniu art. 632 k.c.

  - Zamawiający przewiduje płatności kwartalne, które będą dokonywane przelewem na wskazany przez GWI rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

  - Roboty w zakresie odtworzenia dróg na drugiej połowie dróg nieobjętych wykopami zostaną zafakturowane odrębnie na Gminę Łazy, po zakończeniu tych robót.

  - Do faktury Wykonawca jest zobowiązany dołączyć: a) oświadczenie, że dane roboty zostały wykonane bez udziału podwykonawców, lub b) w przypadku wykonania robót z udziałem podwykonawców – oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzające, że otrzymał od GRI wynagrodzenie należne z tytułu wykonanego zlecenia

  - W przypadku, gdy GRI nie rozliczy się z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą z tytułu wykonanych przez niego robót, jest on zobowiązany do niezwłocznego złożenia Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wysokości wynagrodzenia należnego mu za wykonane roboty i numerze konta bankowego, na które należy przekazać to wynagrodzenie oraz kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę

  - Wraz z oświadczeniem podwykonawcy, o którym mowa w ust. 3.4, GWII może zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W razie braku pisemnych uwag GWI, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

  - Kwota wynagrodzenia wypłacanego bezpośrednio podwykonawcy zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego GWI

  - Możliwość dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia dotyczy jedynie przypadku uchylania się odpowiednio przez GWI, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę od obowiązku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- TERMIN WYKONANIA KOMPLETNEGO OBIEKTU

4.1.	Wykonawca zobowiązany jest zakończyć roboty tak, aby inwestor uzyskał pozwolenia na użytkowanie ostatniego etapu budowy umożliwiające funkcjonowanie całego przedmiotu umowy do 31 grudnia 2019.

- ZAPEWNIENIA

  - GWI zapewnia, że:

    - Posiada doświadczenie w dziedzinie budowy kompletnych obiektów przemysłowych z zakresu wykonania przedmiotu umowy, znane mu są najlepsze standardy techniczne.

    - Dysponuje uprawnieniami do korzystania z potrzebnych wynalazków lub praw autorskich, jest w stanie zapewnić odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, posiadającą wymagane uprawnienia specjalistyczne, w tym wymagane prawem uprawnienia budowlane, ważne badania lekarskie, a także bieżący nadzór autorski.

    - Dostarczy odpowiedni sprzęt potrzebny do prowadzenia Robót, oraz znane mu są źródła zaopatrzenia w materiały, maszyny i urządzenia, a także dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi potrzebnymi do realizacji tak poważnego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

    - Posiada wszelkie zgody, licencje, zezwolenia lub opinie potrzebne do wykonywania świadczeń przewidzianych w niniejszej Umowie, w tym pozwolenia na wytwarzanie określonych grup odpadów powstałych w trakcie realizacji inwestycji oraz zezwolenia na ich transport, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2013 poz 21).

    - Zapoznał się z przyszłym Placem budowy, warunkami realizacji Robót 
Zamawiającego oraz oświadcza, że nie będzie się zasłaniał nieznajomością tych warunków.

    - Znane są mu wszelkie przepisy prawa polskiego, w tym prawa budowlanego, energetycznego i ochrony środowiska oraz regulacje o charakterze administracyjno-prawnym mające wpływ na wykonanie Kompletnego Obiektu.

    - Nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne, likwidacyjne ani układowe oraz, że wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieje obawa wszczęcia takich postępowań.

    - Nie jest związany żadnymi porozumieniami z osobami trzecimi, które mogłyby ograniczać możliwości realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

    - Dołoży należytej staranności w przygotowaniu dokumentów dla przewidzianych Etapów Odbiorów, celem sprawnego przeprowadzenia tych Odbiorów w założonych cyklach.

  - Zamawiający zapewnia, że:

    - Zabezpieczy środki finansowe na realizację inwestycji.

    - Udzieli GWI jeśli będzie to wymagane wszelkich niezbędnych pełnomocnictw umożliwiających mu jego reprezentowanie przed właściwymi organami administracji.

    - Dysponuje fachowym personelem do współpracy z GWI, w tym także ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora) i inspektorów branżowych.

    - Nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe, likwidacyjne ani układowe oraz, że wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieje obawa wszczęcia takich postępowań.

- OBOWIĄZEK GWI OSOBISTEGO WYKONANIA ROBÓT

  - GWI zobowiązany jest wykonywać Roboty osobiście. Może również powierzyć wykonanie poszczególnych części zamówienia swoim Podwykonawcom lub Poddostawcom jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na zasadach określonych w umowie oraz ustawach. Zamawiający traktował będzie wyrażenie zgody na powierzanie wykonania robót dalszym podwykonawcom jako wyjątek usprawiedliwiony szczególnymi okolicznościami.

  - GWI ponosi odpowiedzialność za działania swych Podwykonawców jak za swoje własne działania lub zaniechania (art. 474 k.c.). Umowa z podwykonawcą powinna przewidywać odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy także bezpośrednio względem Zamawiającego, a w szczególności przyznawać Zamawiającemu uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji oraz potrąceń kar umownych z wynagrodzenia należnemu podwykonawcy.

  - Zamawiający może żądać wskazania przez GWI części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

  - W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał firmy oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. GWI zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

  - GWI lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć również zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.

  - Zamawiający zastrzega możliwość zgłoszenia zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo.

  - Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6.7 powinno nastąpić w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

  - Niezgłoszenie w terminie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu przez Zamawiającego.

  - GWI lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

  - Zamawiający zastrzega możliwość zgłoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Sprzeciw nie wymaga uzasadnienia. Do swobodnego uznania Zamawiającego należy ocena czy zgłosi sprzeciw.

  - Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6.11 powinno nastąpić w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

  - Niezgłoszenie w terminie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

  - Powyższe zasady, określają odpowiednie zastosowanie także do wszelkich zmian umów o podwykonawstwo oraz umów i ich zmian zawieranych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

  - GRI lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, przy czym wyłączenie o którym mowa nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

  - W sytuacji, gdy w umowie lub jej zmianie, o której mowa w ust. 6.15, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy aniżeli 30 dni, zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

  - W sytuacji zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy przez GWI, dotyczącej podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powoduje, iż GWI jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub GWI samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

  - Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

7.	DOKUMENTACJA

  - GWI zobowiązany jest przygotować i uzyskać zatwierdzania projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót przez właściwe organy (koszty opłat za zajęcie pasa drogowego).

  - GWI zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu dokumentację zawierającą opisy, wymagania, specyfikacje określające zakres i jakość planowanych do użycia materiałów  w 1 egzemplarzach wersji papierowej i 1 egzemplarzu wersji elektronicznej w formacie PDF.

  - Zamawiający ma prawo - w terminie 7 dni od otrzymania danej dokumentacji - zgłaszać uwagi i zastrzeżenia, które GWI powinien - o ile nie są one sprzeczne z zasadami sztuki fachowej - uwzględnić. Ich uwzględnienie nie zwalnia jednak GWI od odpowiedzialności za prawidłowość lub kompletność wykonanych przez niego projektów, chyba że uprzedził on Zamawiającego o wadliwości jego wskazówek, a ten upierał się przy ich przyjęciu (art. 641 § 2 k.c.). Od odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność dokumentacji technicznej nie zwalnia GWI także pozytywne jej zaopiniowanie przez Zamawiającego.

  - Brak zastrzeżeń lub uwag Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania danego projektu jest równoznaczny z jego pozytywnym zaopiniowaniem.

  - Najpóźniej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem każdego zakresu Robót, GWI zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu projekt organizacji robót.

  - GWI zapewni pełną obsługę geodezyjną inwestycji,

  - GWI zapewni aktualizowanie (i uzyskanie nowych – jeśli dotyczy) wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji.

  - Najpóźniej w terminie 7 dni przed datą planowanego rozpoczęcia rozruchu GWI powoła kierownika rozruchu i przekaże Zamawiającemu projekt rozruchu, określający jego ramy organizacyjne, szczegółowy zakres i harmonogram.

  - Nie później niż w dniu Odbioru końcowego GWI przekaże Zamawiającemu Dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą w jednym egzemplarzu wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF wraz z inwentaryzacją geodezyjną zrealizowanych obiektów. GWI przekazując Zamawiającemu licencje, patenty lub know-how, zobowiązany jest także przekazać stosowną dokumentację, w zakresie w jakim będzie ona potrzebna do eksploatacji Kompletnego Obiektu.

  - GWI przekaże Zamawiającemu Instrukcja prowadzenia nadzoru gwarancyjnego stosowaną do zainstalowanych urządzeń i systemów.

- PLAC BUDOWY

  - Zamawiający przekaże GWI Plac budowy w terminie uzgodnionym z nie później niż w terminie 14 dni o dnia podpisania umowy.

  - GWI zobowiązany jest oznakować w widoczny sposób i zabezpieczyć Plac budowy oraz zgromadzone tam materiały i urządzenia. Od chwili przejęcia Placu budowy aż do chwili dokonania Odbioru końcowego przez Zamawiającego, GWI ponosi ryzyko przypadkowej, tj. spowodowanej okolicznościami, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, utraty lub uszkodzenia zgromadzonych tam materiałów, urządzeń lub rezultatów wykonanych przez niego Robót, nawet wtedy gdy zostały one połączone z gruntem.

  - GWI zobowiązany jest za zapewnienie porządku na Placu budowy i na pobliskiej infrastrukturze komunikacyjnej, oraz za przestrzeganie odpowiednich przepisów, regulujących zachowanie się wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego na Placu budowy, w szczególności przepisów prawa budowlanego i ochrony środowiska, ustawy o odpadach, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, kodeksu pracy włącznie z przepisami odnoszącymi się do zatrudnienia, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, spraw socjalnych i emigracji, jak również wewnętrznych unormowań Zamawiającego. GWI odpowiada również za bezpieczeństwo wszystkich osób, które mogą się znaleźć na Placu budowy oraz zobowiązuje się do ograniczania szkód i uciążliwości dla ludzi oraz własności, wynikających z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego na Placu budowy działań.

  - GWI ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych Robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za jego utrzymanie przez cały czas wykonywania Robót,

  - GWI ponosi odpowiedzialność za opracowanie projektów organizacji ruchu i ich zatwierdzenie dla odcinków kanalizacji budowanych w pasach drogowych, oraz oznakowanie Robót zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu

  - natychmiastowe i skuteczne usuwanie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez GWI w trakcie realizacji robót, w tym odtworzenie nawierzchni przyległego terenu, trawników, chodników zniszczonych podczas wykonywania prac

  - GRI zapewni dozoru mienia na terenie robót na własny koszt

  - GWI pokryje wszelkie  koszty związane z zajęciem pasa drogowego

  - GWI pokryje wszelkie koszty utrzymania w czystości dróg dojazdowych,

  - GWI zabezpieczy dojazd do budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg

  - Przed dokonaniem zamówienia wyrobów, urządzeń i wyposażenia GWI zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu do akceptacji dokument „Zatwierdzenie materiałowe”. Zatwierdzenie to musi zawierać propozycję materiałów, urządzeń i wyposażenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami w postaci atestów, aprobat, deklaracji zgodności

  - GRI zapewni oznakowanie i prowadzenie Robót zgodnie z przepisami BHP, oraz zapewni całkowitą likwidację (wraz z demontażem) oznakowania po zakończeniu Robót; Organizacja ruchu po zakończeniu Robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu

  - GWI zapewni uporządkowanie terenu po zakończeniu Robót

  - GWI umożliwi - w każdym czasie - dostęp do Placu budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego.

  - Pracownicy GWI (i jego Podwykonawców) realizujący roboty mają obowiązek stosowania oznakowanej nazwą firmy odzieży roboczej oraz odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

  - GWI zapewni przeszkolenie osób biorących udział przy realizacji umowy – w zakresie przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz sporządzenie planu BIOZ

  - GWI ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wymagań przepisów prawa ochrony środowiska oraz ponoszenie odpowiedzialności za szkody dla środowiska zaistniałe u Zamawiającego w wyniku nieprawidłowej realizacji zadania objętego umową

  - GWI zapewni wywóz i zagospodarowanie na własny koszt odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016.57 -j.t. z dnia 16.05.2016)

  - Zarówno przekazanie GWI, jak i zwrot Placu budowy Zamawiającemu, zostaną potwierdzone w sporządzonych przez Strony protokołach.

- MATERIAŁY I URZĄDZENIA

  - Wszystkie materiały, konstrukcje, urządzenia przeznaczone do zabudowania lub zainstalowania oraz wszelkie urządzenia potrzebne do wykonania Robót dostarczane są przez GWI.

  - GWI zobowiązany jest dostarczać materiały i urządzenia w ilościach oraz jakości określonych w Umowie, w tym w szczególności: w projektach technicznych wykonawczych, szczegółowych specyfikacjach określających zakres i jakość materiałów i urządzeń, prac i innych świadczeń, a także odpowiadające standardom technicznym oczekiwanym od GWI - zawartym w SIWZ. Jeżeli z powyższych dokumentów wynikałyby sprzeczne wskazania na temat ilości, asortymentu lub jakości materiałów albo urządzeń, obowiązywać będą wyższe standardy jakościowe lub wymagania dalej idące, chyba że Strony postanowią inaczej. W każdym jednak przypadku dostarczone materiały i urządzenia muszą odpowiadać standardom technicznym sprawdzonym w krajowym i światowym przemyśle. Muszą też spełniać wymagania określone przez polskie przepisy i normy.

  - GWI zobowiązany jest także dostarczyć wszelkie inne materiały, maszyny 
i urządzenia, które chociaż nie wymienione w powyższych dokumentach, okażą się potrzebne do właściwego wykonania kompletnej i funkcjonalnej całości Kompletnego Obiektu.

  - GWI powinien zapewnić bezpieczny i dostosowany do szczególnych właściwości materiałów lub urządzeń transport na Plac budowy, jak również upewnić się, że opakowanie materiałów zapewni ich całość i nienaruszalność.

  - Zamawiający może dokonywać kontroli jakości i przydatności materiałów oraz urządzeń w każdym czasie. Może także uczestniczyć w ich odbiorze w miejscu ich wydania.

  - Wszystkie opakowania z dostaw zostaną zutylizowane przez GWI w ramach gospodarki odpadami.

  - GWI zobowiązany jest przedstawiać do wglądu - na każde wezwanie Zamawiającego i w każdym czasie, oraz przekazać mu w chwili zgłoszenia do Odbioru częściowego wszelkie atesty, certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje albo certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, dotyczące materiałów, maszyn i urządzeń wykorzystanych w Robotach objętych tym Odbiorem.

- ROBOTY

  - GWI powinien rozpocząć Roboty niezwłocznie po zawarciu Umowy, w tym roboty budowlane niezwłocznie po przekazaniu mu Placu budowy i prowadzić je zgodnie 
ze Wstępnym Harmonogramem realizacji Umowy.

  - Wszelkie Roboty winny być prowadzone zgodnie z Umową, w tym w szczególności zgodnie z Dokumentacją techniczną, Wstępnym Harmonogramem realizacji Umowy, zawartymi w dokumentacji przetargowej specyfikacjami określającymi zakres i jakość planowanych do użycia materiałów, maszyn i urządzeń oraz innych świadczeń GWI. Jeżeli z powyższych dokumentów wynikałyby sprzeczne wskazania na temat standardów wykonania, obowiązywać będą wyższe standardy, chyba że Strony postanowią inaczej. W każdym jednak przypadku sposób prowadzenia Robót musi być zgodny z przepisami prawa regulującymi proces inwestycyjny oraz decyzjami i postanowieniami administracyjnymi, jak również z zasadami fachowej wiedzy technicznej.

  - W celu zapewnienia właściwego standardu Robót i bezpiecznego ich zrealizowania, GWI zagwarantuje oddelegowanie doświadczonej siły roboczej i kadry kierowniczej posiadającej kwalifikacje i doświadczenie adekwatne do specyfiki technicznej, technologicznej i organizacyjnej inwestycji oraz użycie odpowiedniej ilości sprzętu budowlanego i wyposażenia technicznego o odpowiedniej jakości.

  - GWI winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego na każdy przypadek prowadzenia robót ziemnych - wykopów i robót bezpośrednio związanych z czynnymi obiektami czy instalacjami, przed ich rozpoczęciem. Przedmiotowa zgoda będzie wydawana w oparciu o wniosek GWI.

  - Prowadzenie i przechowywanie dzienników budowy i dzienników montażu należy do GWI.

- WSPÓŁPRACA I PRZEPŁYW INFORMACJI

  - GWI oraz Zamawiający wyznaczą co najmniej po jednym przedstawicielu i upoważnią go do składania i odbierania w ich imieniu wiążących oświadczeń wiedzy i woli.

  - W celu zapewnienia właściwej realizacji Umowy, a także umożliwienia Zamawiającemu wykonywania jego uprawnień kontrolnych, GWI będzie przedkładał na żądanie Zamawiającego raporty zawierające: stan zrealizowanego zakresu rzeczowego i finansowego Umowy, zaawansowanie czynności przygotowawczych do zlecania części zakresu rzeczowego Podwykonawcom oraz ocenę realizacji Robót w odniesieniu do Wstępnego Harmonogramu realizacji Umowy, ocenę ewentualnych zagrożeń oraz odchyleń i planowane korekty oraz istotne wnioski dla dalszej realizacji inwestycji.

  - Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego informowania się o wszelkich okolicznościach istotnych dla prawidłowej realizacji Umowy, w szczególności o:

    - zmianach lub pracach dodatkowych, które okażą się ich zdaniem konieczne lub wskazane do wykonania,

    - błędach, brakach lub nieścisłościach w Dokumentacji technicznej lub innych dokumentach dostarczanych przez obie Strony,

    - wszelkich innych przeszkodach natury prawnej lub fizycznej, które mogą wpływać na prawidłowe i terminowe prowadzenie Robót,

    - nowych rozwiązaniach technicznych lub technologicznych, których zastosowanie byłoby jego zdaniem celowe.

  - Zamawiający zobowiązuje się współpracować z GWI na każdym etapie realizacji Kompletnego Obiektu, o ile taka współpraca będzie wskazana dla prawidłowego wykonania Umowy przez GWI. Obowiązek współpracy nie oznacza jednak obowiązku przejmowania świadczeń, które zgodnie z Umową obciążają GWI ani też zakresu odpowiedzialności, który zgodnie z Umową spoczywa na GWI.

- NADZÓR ROBÓT. NADZÓR AUTORSKI. UPRAWNIENIA KONTROLNE

  - Zamawiający ustanowi  inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inspektorów branżowych zgodnie z prawem budowlanym, w tym szczególnie z wymogami pozwolenia na budowę.

  - Zamawiający może w każdym czasie kontrolować sposób realizacji wszystkich świadczeń GWI. W przypadku ich niezgodności z Umową, może - niezależnie od uprawnień wynikających z polskiego prawa budowlanego i innych regulacji o charakterze administracyjno-prawnym, dotyczących sposobu realizacji procesu inwestycyjnego - na każdym etapie prac żądać usunięcia wad i wykonania danego świadczenia zgodnie z Umową.

  - Realizując swoje uprawnienia kontrolne, Zamawiający może - w celu zbadania zgodności świadczenia z Umową - żądać od GWI przeprowadzenia określonych badań przez niezależnych ekspertów, mimo, że obowiązku ich przeprowadzenia nie przewidziano w Umowie, albo powtórzenia takich badań, które zgodnie z Umową mają być wykonane przez GWI.

  - Jeżeli GWI wykonuje którekolwiek ze świadczeń w sposób sprzeczny z Umową, Zamawiający może go wezwać do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu 
w tym celu odpowiedni realny termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, może on od Umowy odstąpić albo może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie danego świadczenia lub świadczeń innemu wykonawcy na koszt i odpowiedzialność GWI, potrącając koszt wykonania zastępczego z należnego mu wynagrodzenia (art. 636 k.c.).

  - Zamawiający może także przeprowadzać stałe i okresowe kontrole Placu budowy pod względem stosowania przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska.

- ZMIANY W PRZEDMIOCIE UMOWY

13.1 Zamawiający zgodnie z art. 144 PZP przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru GWI, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków jej wprowadzenia:

13.1.1 Zmiana terminu wykonania zamówienia:

- Zmiany spowodowane klęskami żywiołowymi

- Zmiany spowodowane okolicznościami, o których strony nie wiedziały przy zawarciu umowy, a w szczególności warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub terenowymi, zmianą projektu, zmianą decyzji stanowiących podstawę do realizacji inwestycji, odkryciem niewypałów, niewybuchów, wykonywaniem robót zamiennych albo dodatkowych,

- Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie GWI,

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 13.1.1. termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności

13.1.2 Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

- GWI zobowiązany jest w ramach uzgodnionego wynagrodzenia do wykonania wszelkich prac lub spełnienia wszelkich innych świadczeń, a także ich zmiany, które - choć nieprzewidziane w Umowie - okażą się konieczne lub wskazane do realizacji kompletnej i funkcjonalnej całości Kompletnego Obiektu

- Zamawiający może w każdym czasie zgłaszać pisemnie uwagi lub życzenia, które jedynie uszczegóławiają wcześniejsze ustalenia Stron, nie prowadząc do ich zmiany. Zmiany zaś to nowe decyzje w kwestiach, które wcześniej były uzgodnione inaczej.

- W każdym czasie Zamawiający może żądać zmian dotyczących zakresu, kolejności lub sposobu wykonywania któregokolwiek ze świadczeń GWI. Zmiany te mogą polegać na zawężeniu lub rozszerzeniu zakresu Robót, ich przyspieszeniu bądź spowolnieniu. GWI jest zobowiązany do uwzględnienia wyżej opisanych zmian, których żąda Zamawiający po zawarciu Umowy.

- Konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałów ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

13.1.3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

- w przypadku zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy np.:

- zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług,

- wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października  2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Zmiana wynagrodzenia nastąpi, gdy okoliczności, o których mowa wyżej spowodują wzrost kosztów wykonywania zamówienia o więcej niż 10% w okresie realizacji umowy. Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej części, która pozostała do wykonania. Zmiana wynagrodzenia w przypadku wskazanym w lit. A nastąpi od dnia wejścia w życie zmienionej stawki na pisemny wniosek jednej ze Stron. Natomiast w przypadkach określonych w lit. B i C nastąpi jeżeli Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia przepisów dokonujących tych zmian złoży pisemny wniosek, a jeżeli złoży po tym terminie od chwili jego złożenia. Wykonawca składając ww. wniosek zobowiązany jest wykazać ponad wszelką wątpliwość bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy. Jednocześnie Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dokumentów, które pozwolą stwierdzić dopuszczalność zmiany wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.

- Rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Zmiany mogą dotyczyć zakresu prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje,

- Zmianą osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonywanie obowiązków, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały minimum takie same kwalifikacje jak osoby wskazane  w umowie;

- Zmianą zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:

- konieczność powierzenia przez GWI prac podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez GWI,

- podwykonawca nie wykonuje prac z należyta starannością,

- wprowadzenie podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia, konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów,

- podwykonawca (w razie opóźnień) zapewni terminową realizację przedmiotu umowy.

- PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH. POUFNOŚĆ. SZKOLENIE

  - GWI przenosi na Zamawiającego, albo spowoduje że autorzy Dokumentacji technicznej - powykonawczej przeniosą na Zamawiającego, prawa autorskie majątkowe do Dokumentacji, w takim zakresie w jakim to jest niezbędne do realizacji i przyszłej eksploatacji inwestycji określonej niniejszą Umową.

Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie Podwykonawcom GWI tej części dokumentacji, która dotyczy danego świadczenia, zezwalając na korzystanie z praw autorskich do w/w projektów tylko w takim zakresie, w jakim okaże się to konieczne do wykonania tego świadczenia.

  - GWI dysponujący prawami na dobrach niematerialnych (prawami wynalazczymi lub autorskimi) względnie know-how, wykorzystywanymi przy realizacji Kompletnego Obiektu, udziela Zamawiającemu bezterminowej licencji na korzystanie z należących do niego praw albo know-how w zakresie, w jakim okaże się to potrzebne do eksploatacji inwestycji określonej niniejszą Umową. Jeżeli te prawa należą do Podwykonawcy GWI, to spowoduje on, że ten Podwykonawca udzieli Zamawiającemu bezterminowej licencji na korzystanie z tych praw. Zamawiający nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia za dysponowanie prawami do dóbr dobrami niematerialnych.

  - Licencjodawca zapewnia Zamawiającego, że przekazane przez niego zezwolenie na korzystanie z praw własności przemysłowej lub intelektualnej albo know-how nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich. W przypadku, gdyby osoby trzecie wystąpiły przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu takiego naruszenia, Licencjodawca weźmie na swój koszt udział w ewentualnym procesie, a GWI zwolni Zamawiającego z wszelkich zobowiązań wobec takiej osoby trzeciej, a także zwróci mu wszelkie wydatki poniesione w związku z takimi roszczeniami. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić GWI o roszczeniach osób trzecich.

  - Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji będących przedmiotem ochrony, jak również know-how i innych informacji przekazanych sobie wzajemnie jako poufne.

  - GWI przeprowadzi również, szkolenie załogi Zamawiającego w taki sposób i w takim zakresie, który umożliwi Zamawiającemu samodzielną eksploatację Kompletnego Obiektu. Program szkolenia zostanie przedstawiony Zamawiającemu z wyprzedzeniem dwóch tygodni przed terminem jego rozpoczęcia

- WARUNKI PŁATNOŚCI

  - Rozliczanie robót będzie odbywało się na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru danego etapu robót. Rozliczenie częściowe robót powinno być również zgodne z harmonogramem robót. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego.

  - Prawidłowo wystawiona faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

  - Wraz z fakturą, GWI złoży Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich zobowiązań GWI (i jego Podwykonawców) w stosunku do nich, w związku z czym nie przysługuje im bezpośrednie roszczenie do Zamawiającego w myśl art. 6471 k.c.

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - W celu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, GWI wniesie - na własny koszt, zabezpieczenie stanowiące równowartość 10% wartości Wynagrodzenia brutto określonego w punkcie 3.1.

  - Zabezpieczenie, o którym mowa wyżej GWI wniesie w formie ………………………, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione przez GWI w gotówce, zostanie zwrócone GWI następująco:

- 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
- 30% wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie udzielonej przez GWI rękojmi

  - W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie poręczenia/gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej – poręczenie/gwarancja ta będzie nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie, opiewać będzie na kwotę równą 10% wartości Wynagrodzenia określonego w punkcie 3.1 Umowy i ważna będzie przez czas planowanej realizacji Umowy i udzielonej przez GWI rękojmi plus 15 dni. Poręczenie/Gwarancja ta zostanie zredukowana na kwotę równą 3% wartości Wynagrodzenia określonego w punkcie 3.1 Umowy po upływie 30 dni od daty planowanego zakończenia realizacji Umowy - planowanego wykonania pomiarów potwierdzających wykonanie robót. W dniu podpisania Umowy GWI przedłoży poręczenie/gwarancję, która musi być zaakceptowana przez Zamawiającego.  W przypadku przesunięcia terminu zakończenia realizacji Umowy, GWI niezwłocznie spowoduje przedłużenie terminu ważności poręczenia/gwarancji  o uzgodniony z Zamawiającym okres.

  - W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie poręczenia/ gwarancji bakowej lub ubezpieczeniowej GWI najpóźniej w dniu podpisania Umowy przedłoży Zamawiającemu  gwarancję bankową lub ubezpieczeniową.

- ODBIORY

  - W trakcie realizacji Kompletnego Obiektu Zamawiający dokonywać będzie:

    - Inspekcje i próby bieżące podczas wykonywania robót,

    - Odbiór częściowy – etapowy,

    - Odbioru do rozruchu,

    - Odbioru końcowego,

    - Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.

    - Odbiór pogwarancyjny

  - Odbiory i przeglądy dokonywane są przy udziale powołanej przez Zamawiającego Komisji Technicznej.

  - GWI będzie zgłaszał Zamawiającemu, każdorazowo z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni gotowość do Odbiorów częściowych i pozostałych odbiorów oraz 
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni gotowość do Odbioru do rozruchu i gotowość do Odbioru końcowego.

  - Wraz z formalnymi zgłoszeniami do Odbiorów częściowych, Odbioru do rozruchu 
i Odbioru końcowego GWI jest zobowiązany dostarczyć wszelkie dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych Umową warunków do przeprowadzenia każdego z Odbiorów.

  - Jeżeli Zamawiający nie przystępuje do Odbioru częściowego, Odbioru do Rozruchu lub Odbioru końcowego, pomimo spełnienia wymaganych Umową warunków, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o zwłoce wierzyciela.

  - Z przeprowadzonych odbiorów, w szczególności, Odbioru częściowego – etapowego, Odbioru do rozruchu i Odbioru końcowego Strony sporządzają i podpisują protokół. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu danego Odbioru, w żaden sposób nie ogranicza jego uprawnień do późniejszego zgłaszania wad lub usterek.

  - Wady lub usterki ujawnione w trakcie wszystkich odbiorów lub przeglądów, podobnie jak wady lub usterki ujawniane na bieżąco w trakcie realizacji Umowy, powinny być niezwłocznie usunięte, nie później jednak niż w terminie uzgodnionym przez Strony. Próby, w trakcie których ujawniły się wady lub usterki, powinny być - na życzenie Zamawiającego - powtórzone. Wady lub usterki oznaczone jako nie limitujące dalszego kontynuowania robót, prowadzenia prób montażowych, rozpoczęcia rozruchu i eksploatacji Kompletnego obiektu, nie blokują możliwości dokonania odbioru.

  - W trakcie prowadzenia przez GWI prób i rozruchu technologicznego inwestycji, Zamawiający zobowiązany jest zabezpieczyć (na własny koszt) wszelkie materiały eksploatacyjne oraz media niezbędne do prowadzenia przez GWI prac rozruchowych. Na każdym z etapów prób oraz rozruchu technologicznego, GWI zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu wyniki potwierdzające uzyskiwane parametry, ujęte w SIWZ.

  - Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty odbiorowe, w tym m.in.:

- dziennik budowy,

- dokumentację powykonawczą,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

- oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

- dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

- komplet dokumentów rozruchowych wraz z niezbędnymi materiałami dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

  - Z chwilą dokonania Odbioru końcowego, przechodzi na Zamawiającego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przejętego Kompletnego Obiektu.

  - Za datę wykonania przez GWI zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę uzyskania pozwolenia na użytkowanie Kompletnego Obiektu. Od tego momentu rozpoczyna się bieg terminów gwarancji i rękojmi. Równocześnie powstaje obowiązek rozliczenia końcowego inwestycji. Od tego też momentu, Strony zobowiązane są do dokonania rozliczenia należnego GWI wynagrodzenia, z uwzględnieniem przysługujących Zamawiającemu potrąceń, co nie oznacza niedopuszczalności potrąceń na wcześniejszym etapach.

- ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

  - Roszczenia i/lub uprawnienia przysługujące poszkodowanemu

  - Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w przepisach prawa lub niniejszej umowie.

  - Na podstawie niniejszej umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi istotne naruszenie Umowy, albo powierzyć poprawienie lub dokończenie danego świadczenia lub świadczeń innemu wykonawcy na koszt i ryzyko drugiej Strony. Może także powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia wzajemnego, a gdy GWI ponosi odpowiedzialność za przyczynę niewykonania lub nienależytego wykonania. Zamawiający może także domagać się zapłaty odszkodowania za wyrządzoną szkodę.

    - Naruszenie Umowy ma charakter istotny w szczególności, jeżeli:

-	niewykonanie lub nienależyte jej wykonanie w sposób znaczący pozbawia drugą Stronę tego, czego zgodnie z Umową mogła oczekiwać, albo

-	naruszenie Umowy było umyślne lub rażąco niedbałe.

Za naruszenie Umowy o charakterze istotnym, Strony uznają w szczególności:

-	prowadzenie Robót w sposób sprzeczny z pozwoleniem na budowę albo zasadami sztuki inżynierskiej i budowlanej oraz poniżej ustalonego standardu jakości,

-	opóźnienie Robót w stosunku do Harmonogramu realizacji Umowy o okres ponad 14 dni lub opóźnienie terminu końcowego o ponad 14 dni,

- nieuregulowanie należności wobec Podwykonawcy powodujące konieczność bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego,

    - Każda ze Stron może także odstąpić od Umowy przed spełnieniem danego świadczenia przez drugą Stronę, jeżeli już wcześniej stanie się oczywiste, iż dopuści się ona istotnego naruszenia Umowy.

    - Jeżeli istotne naruszenie dotyczy tylko jednego ze świadczeń, albo jego części, Zamawiający według własnego wyboru może odstąpić od Umowy w całości albo w niewykonanej części.

    - W przypadku odstąpienia od całej Umowy, GWI wstrzyma wszelkie działania na Placu budowy, uporządkuje go, zabezpieczając rozpoczęte Roboty oraz zgromadzone tam materiały i urządzenia aż do czasu przekazania Placu budowy Zamawiającemu. Na żądanie Zamawiającego, GWI zobowiązany jest także odsprzedać mu jeszcze niezapłacone, a zgromadzone na Placu budowy materiały, maszyny i urządzenia po cenach rozsądnie odpowiadających wartości, jaką przedstawiają one dla Zamawiającego. Również na żądanie Zamawiającego, GWI przeleje na Zamawiającego prawa i obowiązki z umów zawartych z jego Podwykonawcami, jak również przekaże mu całą dokumentację inwestycji. GWI wyda Zamawiającemu również te urządzenia, które służą do wykonywania Robót i których koszt zakupu został pokryty przez Zamawiającego.

  - Odpowiedzialność odszkodowawcza

    - Jeżeli Zamawiający, w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy lub jej części  albo w ramach wykonania zastępczego (art. 636 k.c.) zawarł umowę o poprawienie lub dokończenie określonego świadczenia lub świadczeń z innym wykonawcą, może żądać jako odszkodowania, wynagrodzenia należnego wykonawcy zastępczemu, a także pokrycia innych szkód, za które GWI ponosi odpowiedzialność.

    - Jeżeli Zamawiający przyjmie świadczenie, którego zakres albo jakość nie odpowiada Umowie, może on obniżyć cenę proporcjonalnie do zmniejszenia wartości świadczenia w chwili jego zaoferowania w porównaniu do wartości, jaką miałoby w tym czasie świadczenie zgodne z Umową, a także żądać pokrycia innych szkód, które poniósł z powodu obniżonej wartości świadczenia.

    - Każda ze Stron zobowiązana jest do podjęcia działań - w rozsądnych granicach - mających na celu przeciwdziałanie szkodzie, która mogłaby powstać w jej własnym majątku. Druga Strona zwolniona jest od odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim Strona przeciwna mogła do niej nie dopuścić, podejmując działania, o których mowa. Poszkodowana Strona może jednak domagać się od drugiej Strony zwrotu wydatków poniesionych - w rozsądnym zakresie - w celu zmniejszenia rozmiarów szkody albo jej zapobieżenia.

- KARY UMOWNE

Strony ustalają obowiązek zapłaty kar umownych w przypadku następujących sposobów naruszenia Umowy z powodów, za które zobowiązany do ich zapłaty ponosi odpowiedzialność:

  - GWI zapłaci Zamawiającemu karę umowną

    - za niedotrzymanie terminu wykonania Kompletnego Obiektu, określonego w punkcie 4.1.2 Umowy - w wysokości 0,01% wartości Wynagrodzenia, 
o jakim mowa w punkcie 3.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

    - za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych w trakcie Odbioru do rozruchu lub Odbioru końcowego - karę w wysokości 0,01% wartości Wynagrodzenia, o jakim mowa w punkcie 3.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od daty upływu uzgodnionego w protokole odbioru terminu wyznaczonego na usunięcie danej wady.

    - za zwłokę w usuwaniu wad ujawnionych w okresie gwarancji - karę w wysokości 0,01% wartości Wynagrodzenia, o jakim mowa w punkcie 3.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty upływu uzgodnionego terminu wyznaczonego na usunięcie danej wady.

    - za niedokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, określonego w umowie o podwykonawstwo

    - za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, określonego w umowie o podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki,

    - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, określonego w umowie o podwykonawstwo

    - za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, określonego w umowie o podwykonawstwo

    - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty dłuższym jak 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, określonego w umowie o podwykonawstwo

    - za opóźnienie lub zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od GWI – w wysokości 5 % wynagrodzenia netto, określonego w pkt 3.1.

  - W przypadku rażących zaniedbań GWI w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych przez niego lub jego Podwykonawców do wykonania prac na terenie Zamawiającego, GWI zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł za każde naruszenie.

  - Zastrzeżenie kar umownych, nie ogranicza uprawnień Strony poszkodowanej do żądania odszkodowania za szkodę przewyższającą sumę naliczonych lub zapłaconych kar, ani też innych uprawnień lub roszczeń Strony poszkodowanej, o których mowa w punkcie 18.1. niniejszej Umowy.

- GWARANCJE

  - GWI gwarantuje, że:

    - dostarczone przez niego materiały, konstrukcje, urządzenia, oprzyrządowanie, przeznaczone do zamontowania lub wyposażenia Kompletnego Obiektu będą pod każdym względem zgodne z Umową, wolne od braków jakościowych i ilościowych,

    - wszelkie Roboty będą prowadzone jakościowo dobrze, pod każdym względem w zgodzie z Umową

    - wykonany Kompletny Obiekt jako całość inwestycji będzie kompletny i zdolny do funkcjonowania w strukturze działającego przedsiębiorstwa Zamawiającego.

  - Gwarancja nie obejmuje szybko zużywających się części maszyn i urządzeń oraz instalacji. Przez części szybko zużywające się Strony rozumieją standardowe elementy urządzeń i instalacji typu uszczelki żarówki, diody świecące i inne wyspecyfikowane w dokumentacji techniczno ruchowej o okresie używalności krótszym niż okres gwarancji.

  - Uprawnienia z tytułu gwarancji będą realizowane przez GWI, jeżeli wady w przedmiocie Umowy:

    - ujawnią się w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym w przypadku urządzeń dostarczonych przez GWI.

    - ujawnią się w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym w przypadku całej automatyki.

    - ujawnią się w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym w przypadku prac budowlanych.

  - Dla części urządzeń oraz instalacji, których okres zużycia ze względu na swoją specyfikę i zastosowane materiały, jest krótszy od 12 miesięcy biegu gwarancji, GWI określi te okresy zużycia. Zużycie w terminie wcześniejszym niż to zostało określone, będzie podstawą do reklamacji.

  - Jeżeli w okresie gwarancyjnym ujawnią się jakiekolwiek braki, wady lub niezgodności z Umową dotyczące rezultatów któregokolwiek ze świadczeń GWI, GWI zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia, w terminach uzgodnionych pomiędzy Stronami. Ustala się następujące rodzaje usterek i terminy ich usuwania od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego:

    - usterka limitująca kontynuowanie eksploatacji i powodująca konieczność przerwania produkcji - usuwanie niezwłoczne, lecz nie dłużej niż 24 godzin,

    - usterka istotna - nie limitująca prowadzenia eksploatacji; utrudnia eksploatację, lecz nie wpływa na zmniejszenie zdolności produkcyjnych - usuwanie do 72 godzin,

    - usterki pozostałe - każda inna usterka, nie będąca usterką limitującą ani istotną - usuwanie do 7 dni.

Wszystkie szczegóły współpracy w okresie biegu gwarancji, zostaną uzgodnione pomiędzy Stronami przed Odbiorem końcowym w Instrukcji Prowadzenia Nadzoru Gwarancyjnego.

  - Jeżeli GWI nie przystąpi do usunięcia wady i/lub uzupełnienia niekompletnego świadczenia, bądź nie przystąpi do protokólarnego stwierdzenia ich istnienia i/lub nie usunie ich w przewidzianym terminie, Zamawiający może skorzystać z rękojmi (art. 637 k.c.), względnie z uprawnienia do wykonania zastępczego na koszt i ryzyko GWI. Zamawiający może także - również na koszt i ryzyko GWI - samodzielnie usunąć wadę.

  - Bieg terminu gwarancji zawiesza się na czas usuwania wady, zaś w stosunku do nowych elementów, które zastąpiły elementy wadliwe, gwarancja biegnie od nowa od chwili ich wymiany.

- ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNYCH

23.1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w przypadku likwidacji GWI, wszczęcia w stosunku do niego postępowania upadłościowego lub naprawczego, ustanowienia zarządcy całości lub istotnej części jego przedsiębiorstwa, względnie przejęcia jego przedsiębiorstwa przez osobę trzecią albo zmianę nad nim kontroli. W przypadku odstąpienia, Zamawiający powinien zapłacić GWI za wykonane, a jeszcze nierozliczone Roboty

23.3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy

- UBEZPIECZENIE

  - GWI ubezpieczy w Zakładzie Ubezpieczeń, a także zapewni kontynuację ubezpieczeń następujących ryzyk:

    - odpowiedzialności cywilnej (w tym także kontraktowej) za szkody, do ich pełnej wysokości, będące następstwem zdarzeń związanych 
z realizowanymi przez niego Robotami, w odniesieniu do osób i majątku,

    - odpowiedzialności cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji Umowy osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 milion złotych zł

    - następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników GWI przez czas trwania budowy.

  - W przypadku nie zawarcia lub nieprzedłużenia przez GWI umów ubezpieczenia 
o których mowa wyżej, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zawarcia takich umów na koszt GWI i potrącenie sumy składek z należnego GWI wynagrodzenia.

  - Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich jego podwykonawców.

  - GWI zobowiązany jest ubezpieczyć obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz z wszelkim własnym mieniem znajdującym się na placu budowy, a w szczególności: roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy, materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania, maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu, sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy.

  - Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 24.5 niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie.

  - Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:

- dla robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiałów lub elementów i urządzeń do wbudowania lub zamontowania – wartości określonej w ust 3.1. Umowy,

- dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza, wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących zaplecze budowy – wartości niezbędnej do odtworzenia lub zastąpienia.

  - GWI zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru jej przedmiotu.

  - W przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, GWI zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt GWI.

  - GWI zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminu (-ów) zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty lub zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt GWI.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z wynagrodzenia GWI, na co GWI wyraża zgodę.

  - GWI udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa Zamawiającemu do zawarcia w jego imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy

  - Wszelkie zmiany umów ubezpieczenia wymagają zgody Zamawiającego

- ZAKRES UMOWY I JEJ INTERPRETACJA

  - Na Umowę niniejszą składają się:

    - projekt budowlany - załącznik nr 1A

    - pozwolenie na budowę, nr 254/15 z dnia 14.04.2015- załącznik nr 1B

    - decyzja nr 729/16  z dnia 26.09.2016- załącznik nr 1C

    - przedmiar robót- załącznik nr 1D

    - projekty wykonawcze- załącznik nr 1E

    - SIWZ - załącznik nr 2

    - Oferta GWI - załącznik nr 3

    - Wstępny harmonogram realizacji Umowy - załącznik nr 4

    - Lista  Podwykonawców  – załącznik nr 5

  - Wszystkie wymienione dokumenty będą interpretowane jako części składające się na jedną Umowę, z zastrzeżeniem że - o ile nic innego nie wynika z danego postanowienia - regulacje bardziej szczegółowe będą miały pierwszeństwo przed regulacjami ogólniejszymi. Jeżeli jednak z różnych dokumentów składających się na Umowę wynikać będzie różny zakres świadczeń lub różne standardy ich wykonania, to za decydujący będzie się uważać szerszy zakres świadczeń lub wyższy standard wykonania.

  - GWI przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu przejęcia Placu budowy uwierzytelnione kopie polis ubezpieczeniowych, o których mowa w punkcie 24.1 Umowy.

24.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Zakaz cesji. GWI nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu żadnej wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy, za wyjątkiem przelewu wierzytelności na rzecz banków finansujących realizację niniejszej Umowy przez GWI.

  - Wzajemne potrącenia. Strony wyrażają zgodę na wzajemne jednostronne potrącenia swoich zobowiązań, chociażby którekolwiek z nich było niewymagalne.

  - Brak korzyści i roszczeń dla osób trzecich. O ile nic innego nie wynika wyraźnie z konkretnego postanowienia niniejszej Umowy, nie przewiduje ona żadnych korzyści dla osób trzecich, ani nie stwarza dla nich możliwości powoływania się na zawarte w niej postanowienia.

  - Skutki rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy. O ile nic innego nie wynika wyraźnie z konkretnego postanowienia Umowy, rozwiązanie lub wygaśnięcie niniejszej Umowy nie wywołuje skutków wstecznych, ani też nie przekreśla dalszej skuteczności tych postanowień, które zgodnie ze swym celem powinny wywoływać skutki także po jej wygaśnięciu.

  - Rozstrzyganie sporów.

    - Strony dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygnięcia sporów powstałych w związku z niniejszą Umową.

    - W razie niemożności osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia, wszelkie spory związane z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny dla Miasta Katowice.

  - Forma i sposób doręczania oświadczeń. Wszelkie oświadczenia woli oraz oświadczenia wiedzy, przekazywane sobie przez Strony wymagają formy pisemnej, powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Strony i doręczone osobiście za potwierdzeniem odbioru albo przesłane listem poleconym, kurierem lub faksem, albo za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku przekazania oświadczenia faksem lub e-mailem, Strona powinna niezwłocznie przesłać partnerowi oryginał dokumentu. Za chwilę doręczenia uważa się chwilę, w której wiadomość dociera na adres adresata w taki sposób, że może się on z nią zapoznać.

Strony ustalają następujące adresy dla doręczeń:

Do Zamawiającego:

………………………………….

…………………………………….

……………………………………..

……………………………………….

tel. ………………….,

fax. …………………….

e-mail: ……………………………..

Do GWI:

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

  - Forma dla zmian i uzupełnień. Wszelkie zmiany, modyfikacje niniejszej Umowy jak też oświadczenia składane na podstawie Umowy, wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Umowę uważa się za zawartą z chwilą jej podpisania.

  - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:						GWI:

1 ..…………………………………				1 .………………………………….

2 .…………………………………				2 …………………………………

_____________________________________________________________________________

AKCEPTUJEMY WARUNKI UMOWY:

…...........................................................                           	                                                      ...............................................................................

miejscowość, data                                                                                                                                    podpisy osoby (osób) uprawnionych

Załącznik nr 9 do SIWZ

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia              27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łaz z siedzibą w Urzędzie Miejskim              w Łazach, ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy, tel. 32 6729434, fax. 32 6729448, e-mail: um@lazy.pl.

- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Łazy jest Pan Michał Utracki, adres e-mail iod@lazy.pl, tel. 326729434 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Łazach, 42-450 Łazy,                          ul. Traugutta 15.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.2.2018  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia              27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Promax Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach,                    ul. Pocztowa 14, 42-450 Łazy, tel. 32 6734260, fax. 32 6724979, e-mail:biuro@promax.pl

- inspektorem ochrony danych osobowych w Promax Sp. z o.o jest Pani Małgorzata Markiewicz adres e-mail iodo@promaxlazy.pl, tel. 32 67394260 lub pocztą na adres: Promax Sp. z o.o. 42-450 Łazy,                          ul. Pocztowa 14.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.2.2018  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.