ZP. 271. 13. 2018			                                                       Łazy,  dnia 07.12.2018r.

Zadanie jest dofinansowane z następujących funduszy :

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów. Działanie 5.2. Gospodarka odpadami. Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Działanie 4.3. Efektywność energetyczna       i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT.

Gmina Łazy

ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy 
woj. śląskie, powiat zawierciański

tel. 32/ 6729326 fax.6729448

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3)  i ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r, poz. 1986 z poźn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w związku z pytaniami Wykonawców  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PEŁNIĄCEGO FUNKCJE SPOŁECZNO - KULTURALNE             W CIĄGOWICACH PRZY  UL. SIENKIEWICZA 4, WRAZ  Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ,              W CELU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

Ogłoszenie nr 653348-N-2018 z dnia 2018-11-26 r.

Pytanie 1: Proszę o uzupełnienie dokumentacji o konstrukcję stalową oraz przeszklenie tarasu, szczegółowe informacje na temat tego elementu. Art. 29 ust.1 ustawy PzP zobowiązuje Zamawiającego do opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny (wewnętrznie spójny - przedmiar i zapis SIWZ nie mogą doprowadzać do różnego rozumowania sposobu obliczenia ceny ofertowej) wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Projekt zawiera nazwy własne producentów i dostawców, jak należy to odczytywać w świetle obowiązujących zapisów Ustawy PZP art 29 ust 2,3

Odpowiedź na pytanie 1: Projekt Budowlano Wykonawczy zawiera rysunki (min. Nr rys: 00-28, 00-20, 00-30, 00-31, 00-32, 00-33) i opis (PBW str. 65-66) dotyczący konstrukcji stalowej i przeszklenia tarasu.

Zamawiający informuje, że projekt i SIWZ zawiera informację o dopuszczalności rozwiązań równoważnych o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej             na poziomie parametrów wskazanego produktu, a ewentualnie podane nazwy własne i producentów są podane jedynie jako przykład. Projekt podaje parametry minimalne dotyczące poszczególnych elementów.

Szczegółowe zapisy dotyczące równoważności zawiera SIWZ w Rozdziale 3, ust. 3.8-3.10.

Pytanie 2: Powołując się na zapisy ustawy PZP prosimy o wyjaśnienie :

- Czy podane nakłady w przedmiarach są adekwatne do rozmiaru prac

- jak jest kolejność

- ważności dokumentów załączonych do SIWZ w tym jaką role pełni przedmiar

Odpowiedź na pytanie 2:. Kolejność ważności dokumentów jest następująca:

- Projekt budowlano-wykonawczy,

- STWIOR

- Przedmiary.

Informujemy, że zgodnie z zapisami SIWZ przedmiar jest traktowany tylko i wyłącznie pomocniczo, ponieważ w niniejszym postępowaniu należy złożyć ofertę zawierającą cenę ryczałtową ustaloną na podstawie projektu budowlano-wykonawczego. Wzór umowy załączony do SIWZ nie przewiduje rozliczenia kosztorysowego.

Dołączenie przedmiaru do dokumentacji, służącej do opisu robót budowlanych, rozliczanych w oparciu o ryczałt nie zmienia charakteru tej formy wynagrodzenia wykonawcy, charakteryzującej się obowiązkiem wykonawcy wykonania całości robót za oferowaną cenę ryczałtową nawet w przypadku, gdy na moment składania oferty nie można było przewidzieć wszystkich kosztów i pełnego zakresu robót budowlanych, niezbędnych do całkowitego i należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Gdy wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego.

Przedmiar robót  jest dokumentem porządkującym,  pomocniczym ,którego celem jest ułatwienie wykonawcy skalkulowania ceny ofertowej, i  sporządzenia  harmonogramu rzeczowo-finansowego.   Za kalkulację wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie przedmiarów robót odpowiada wyłącznie wykonawca.

Burmistrz Łaz

Maciej Kaczyński