**Gmina Łazy**

**ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy
woj. śląskie, powiat zawierciański**

**tel. 32/ 6729326 fax.6729448**

**Adres strony internetowej prowadzonego postępowania** <https://bip.umlazy.finn.pl/>

**Wszyscy Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA**

**PROPOZYCJI CENOWEJ NR 2**

W związku z otrzymaniem zapytania do treści Zaproszenia, Zamawiający udziela wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 PLN,

**Pytanie 1:**

Proszę o określenie jasnego stanowiska gdyż określenie „preferuje” daje dowolność wykonawcy, a różnica w cenie łóżka z zakrytymi i odkrytymi szczytami jest znaczna.

**Odpowiedź na pytanie 1:** Zamawiający nie wymaga, aby szczyty łóżka rehabilitacyjnego miały zakryte siłowniki.