**Gmina Łazy**

**ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy   
woj. śląskie, powiat zawierciański**

**tel. 32/ 6729326 fax.6729448**

**Adres strony internetowej prowadzonego postępowania** <https://bip.umlazy.finn.pl/>

**Wszyscy Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA**

**PROPOZYCJI CENOWEJ NR 3**

W związku z otrzymaniem zapytania do treści Zaproszenia, Zamawiający udziela wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 PLN,

1. Czy Zamawiający w poz. 3. Balkonik kroczący dopuści balkonik o minimalnej wysokości 72 cm, jest to parametr lepszy od wymaganego? Prosiłbym też o poprawę omyłki pisarskiej: „minimalna wysokość 75 kg”

**Ad.1** Zamawiający dopuszcza  minimalną wysokość balkonika kroczącego 72 cm. Zamawiający poprawia pomyłkę pisarską:

**Balkonik kroczący**

**Wymagane minimalne parametry: regulowana wysokość, wzmocniona aluminiowa rama. Dwie funkcje: statyczna i krocząca, funkcja składania do transportu i przechowywania. Nogi zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi, waga maks. 5 kg, obciążenie min. 100 kg, minimalna szerokość 50 cm, minimalna wysokość 75 cm**

2. Czy Zamawiający w poz. 5. Wózek inwalidzki dopuści wózek inwalidzki posiadający odchylane podłokietniki, bez regulacji? Podłokietniki odchylają się do góry, poza oparcie wózka.

**Ad. 2** Zamawiający dopuszcza wózek inwalidzki wyposażony w odchylane podłokietniki.

3.Czy Zamawiający w poz. 7. Materac przeciwodleżynowy dopuści materac rurowy o wymiarach: długość 200 cm i szerokość 86 cm? Materac spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego.

**Ad.3** Zamawiający dopuszcza materac przeciwodleżynowy rurowy o wymiarach: długość 200 cm, szerokość 86 cm.